Работен материал

за второ гласуване

З А К О Н

за медицинските изделия

Комисията подкрепя /не подкрепя / подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Закона.

# Глава първа

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

## Раздел І

## Общи разпоредби

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 1. Този закон урежда:

1. условията за пускане на пазара и/или пускане в действие на медицински изделия;

2. задълженията на производителя, на неговия упълномощен представител и на вносителя на медицински изделия;

3. условията и реда за издаване на разрешения за оценяване съответствието на  медицинските изделия;

4. условията и реда за извършване на клинични изпитвания на медицински изделия;

5. условията и реда за извършване търговия на едро с медицински изделия;

6. надзора на пазара на медицински изделия;

7. системата за уведомяване и оценяване на инциденти/потенциал-ни инциденти, свързани с медицински изделия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст да стане ал. 1 и в нея в т. 1 след думата   „условията" да се добави „и реда".

2. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

„(2) Целта на този закон е да гарантира пускането на пазара и/или в действие на медицински изделия, които не застрашават живота и здравето на пациентите, на медицинските специалисти и на трети лица, когато изделията се използват по предназначение и се съхраняват, разпространяват, инсталират, имплантират и поддържат в съответствие с инструкциите на производителите".

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип  предложението.

Чл. 2. (1) В зависимост от предназначеното от производителя действие медицинските изделия се разделят на:

1. ин витро диагностични медицински изделия;

2. активни имплантируеми медицински изделия;

3. медицински изделия, различни от посочените в т. 1 и 2.

(2) Медицинските изделия по ал. 1, т. 1 в зависимост от потенциалния риск, свързан с тях, се групират в списък А, списък Б и изделия за самотестуване и други групи, определени в наредбите по чл. 18.

(3) Медицинските изделия по ал. 1, т. 3 в зависимост от потенциалния риск, свързан с тях, се разделят на класове І, ІІа, ІІб и ІІІ съгласно класификационните правила, определени в наредбите по чл. 18.

(4) Когато производителят и нотифицираният орган, определен по реда на глава четвърта, имат различни позиции при прилагането на  класификационните правила по ал. 3, окончателно решение взема Изпълнителната агенция по лекарствата.

(5) При необходимост от привеждане на класификационните правила по ал. 3 в съответствие с развитието на нови технологии и/или в съответствие с информация, получена по реда на глава седма, Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя официалната държавна позиция с мотивирано искане за предприемане на необходимите мерки, която се предоставя на Европейската комисия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думата „позиции” да се замени със „становища”, а думите

„ Изпълнителна агенция по лекарствата” да се заменят с „Изпълнителна агенция по лекарствата и медицинските изделия”.

2. Навсякъде в законопроекта думите „Изпълнителна агенция по лекарствата” да се заменят с „Изпълнителна агенция по лекарствата и медицинските изделия”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип  предложението.

Чл. 3. Този закон цели да гарантира пускането на пазара и/или в действие на медицински изделия, които не застрашават живота и здравето на пациентите, на медицинските специалисти и на трети лица, при условие че изделията се съхраняват, разпространяват, инсталират, имплантират и поддържат в съответствие с инструкциите на производителите и се използват по предназначение.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

Чл. 3 да отнадне.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип  предложението.

Чл. 4. Изискванията към медицинските изделия, определени по този закон, се прилагат и за:

1. принадлежности към тези изделия;

2. изделия, които включват като неразделна част вещество, което, използвано отделно, може да бъде определено като лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чието действие върху организма е спомагателно по отношение на основното предназначение на изделието;

3. изделия, които включват като неразделна част вещество, получено от човешка кръв или плазма, което, използвано отделно, може да бъде определено като съставка на лекарствен продукт или като лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чието действие върху организма е спомагателно по отношение на основното предназначение на изделието;

4. изделия, с помощта на които се прилагат лекарствени продукти.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина” се заменят със „Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина”.

2.  В т. З думите „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина” се заменят със „Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 5. (1) Този закон не се прилага за:

1. лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. медицински изделия, които са неразделна част от лекарствени продукти и са предназначени от производителя за еднократна употреба единствено в този вид;

3. козметични продукти по смисъла на Закона за здравето;

4. органи, тъкани или клетки от човешки произход, предназначени за трансплантация, както и продукти, включващи или получени от тъкани или клетки от човешки произход по смисъла на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;

5. органи, тъкани или клетки от животински произход, предназначени за трансплантация, освен ако при производството на медицинското изделие е използвана нежизнеспособна животинска тъкан или нежизнеспособни продукти, получени от животинска тъкан;

6. лични предпазни средства;

7. кръв, кръвни съставки от човешки произход по смисъла на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, както и за изделия, които в момента на пускане на пазара съдържат кръвни продукти, плазма или кръвни клетки, с изключение на медицински изделия по чл. 4, т. 3;

8. медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1, които не са предназначени за пускане на пазара, използват се на мястото на производство и ако се използват в обекти в непосредствена близост до него, собствеността върху тях не се прехвърля на друго юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 изделието трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съществените изисквания, определени по реда на този закон, се прилагат само по отношение на характеристиките, свързани с безопасното функциониране на изделието.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 5 се правят следните изменения:

В ал. 1 и ал. 2 думите „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина” да се заменят със „Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 6. В изпълнение на правомощията си по този закон Изпълнителната агенция по лекарствата:

1. регистрира  медицински изделия при условията и по реда на глава втора;

2. издава разрешения за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия;

3. издава разрешения или удостоверения за търговия на едро с медицински изделия;

4. извършва надзор на пуснатите на пазара и/или в действие медицински изделия с изключение на тези с измервателни функции;

5. осъществява контрол върху съхранението, търговията на едро, клиничните изпитвания и безопасността на медицинските изделия;

6. поддържа система за регистриране и анализ на съобщения за инциденти с медицинските изделия и предприема съответни мерки;

7. участва със свои представители в Централната комисията по етика;

8. предоставя информация в Европейската база данни във връзка с пуснатите на пазара /пуснатите в действие медицински изделия;

9. участва в дейности в областта на медицинските изделия, свързани с работата на международни органи, организации и договори, по които Република България е страна, с регулаторните и контролните органи на други държави и с организациите, работещи в областта на регулацията на медицински изделия;

10 поддържа регистри на медицински изделия, на разрешените клинични изпитвания и на издадените разрешения или удостоверения за търговия на едро;

11. осъществява други дейности, посочени в този закон.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 6 се правят следните изменения:

В т. 4 думите „с изключение на тези с измервателни функции” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип  предложението.

Чл. 7. (1) За регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, за издаване на разрешения и удостоверения по реда на този закон, както и за вписване на промени в тях се заплащат такси в размер, определен в тарифи, одобрени от Министерския съвет.

(2) Средствата от таксите по ал. 1 и сумите от глобите и имуществените санкции, налагани на физически и юридически лица по реда на този закон, се внасят като приход по бюджета на Изпълнителната агенция по лекарствата и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с извършените от тях дейности по ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Раздел ІІ

Пускане на пазара и/или пускане в действие на медицински изделия

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 8. (1) Медицинските изделия се пускат на пазара и/или се пускат в действие, когато отговарят на изискванията, определени в този закон и в актовете по прилагането му.

(2) Медицинските изделия с изключение на изработените по поръчка се пускат на пазара и/или се пускат в действие, когато имат нанесена “СЕ” маркировка по чл. 15, която удостоверява, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава заповед за временно преустановяване или за забрана на пускането на пазара и/или пускането в действие и за изтегляне от пазара на медицински изделия с нанесена “СЕ” маркировка по чл. 15, както и на изделия, изработени по поръчка, които могат да застрашат здравето и безопасността на пациентите, на медицинските специалисти и на трети лица, когато са правилно инсталирани, поддържани и се използват по предназначение.

(2) Изпълнителната агенция по лекарствата незабавно информира Европейската комисия за заповедта по ал. 1 и за предприетите мерки, като посочва причините за несъответствието на изделията с изискванията на този закон и на актовете по прилагането му, които могат да се дължат на:

1. неизпълнение на съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 18;

2. неправилно прилагане на стандартите по чл. 13, ал. 1;

3. недостатъци в стандартите по чл. 13, ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 10. (1) Лицето, което е отговорно за пускането на пазара и/или за пускането в действие на медицинските изделия, е производителят.

(2) Когато производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител, установен на територията на Европейския съюз, наричан по-нататък “упълномощен представител”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 11. (1) Производителят на медицински изделия е длъжен да ги проектира, разработва, произвежда, опакова и етикетира в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 18, и да осигури оценяване на съответствието им по приложимите за тях процедури.

(2) Оценяването на съответствието по ал. 1 се извършва от производителя или от упълномощения му представител.

(3) Когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18, изискват намесата на нотифициран орган по чл. 62, ал. 2, производителят възлага на избран от него нотифициран орган да изпълни приложимите за вида на изделието процедури в рамките на компетентността му.

(4) Производителят или неговият упълномощен представител и нотифицираният орган по ал. 3 сключват договор за условията, при които се провежда оценяване съответствието на медицинските изделия.

(5) В случаите на медицински изделия, при производството на които е използвана нежизнеспособна животинска тъкан или нежизнеспособни продукти, получени от животински тъкани, преди оценяване на съответствието им по ал. 1 производителят извършва анализ на риска и управление на риска при спазване на изискванията, определени в наредбите по чл. 18.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 12. (1)  В интерес на здравето на населението и по мотивирано искане на лечебно заведение министърът на здравеопазването при положително становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата може със заповед да разреши пускането в действие на медицинско изделие в изключение на разпоредбите по чл. 8.

(2) Условията и редът за пускане в действие на изделия по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 12 се правят следните изменения:

В ал. 1 думите „ в изключение на разпоредбите по чл. 8” да се заменят с „по изключение, без наличие на условията по чл. 8”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 13. (1) Когато медицинските изделия са проектирани и произведени в съответствие с национални стандарти, които въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се приема, че отговарят на съществените изисквания.

(2) Когато медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 са проектирани и произведени в съответствие с монографии на Националната фармакопея, въвеждащи монографии на Европейската фармакопея, се приема, че те отговарят на съществените изисквания.

(3) Когато медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1 от списък А, а при необходимост - и от списък Б, са проектирани и произведени в съответствие с общи технически спецификации, се приема, че те отговарят на съществените изисквания.

(4) Когато производителят не може да спази изискванията на ал. 3, той приема технически решения, с които да постигне еквивалентен резултат.

(5) Когато установи, че стандартите по ал. 1 не покриват напълно съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 18, Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя и съгласува официална държавна позиция, която се представя на Европейската комисия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 13 се правят следните изменения:

1.  В ал. 1 накрая да се добави „определени в наредбите по чл. 18”.

2. В ал. 2 накрая да се добави „определени в наредбите по чл. 18”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 14. (1) Производителят на медицински изделия съставя техническа документация, чието съдържание е определено в съответните наредби по чл. 18.

(2) Документацията по ал. 1 дава възможност за оценяване съответствието на изделието с изискванията на този закон.

(3) След изпълнение на приложимите процедури за оценяване на съответствието производителят или упълномощеният му представител съставя декларация за съответствие на медицинското изделие.

(4) Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да съхранява техническата документация по ал. 1 и декларацията за съответствие по ал. 3 най-малко 5 години от датата на преустановяване производството на медицинското изделие и да ги представя при поискване за проверка от лицата по чл. 84, ал. 2 и 3.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 14 се правят следните изменения:

Ал. 2 се изменя, както следва:

" (2) Съответствието на медицинското изделие с изискванията на този закон се оценява въз основа на документацията по ал. 1”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 15. (1) “СЕ” маркировката с графично изображение съгласно приложението, която се нанася върху медицинското изделие преди пускането му на пазара и/или пускането му в действие, трябва да се разчита лесно и да не може да се заличи без следи.

(2) “СЕ” маркировката се нанася на видимо място върху изделието, в инструкцията за употреба и върху неговата стерилна опаковка, ако има такава. Когато е възможно, трябва да се нанесе и върху потребителската опаковка.

(3) “СЕ” маркировката има височина най-малко 5 мм, ако съответната наредба по чл. 18 не определя друго. При намаляване или увеличаване размера на “СЕ” маркировката пропорциите в графичната мрежа трябва да бъдат спазени.

(4) До “СЕ” маркировката по ал. 1 се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган в случаите по чл. 11, ал. 3.

(5) “СЕ” маркировката и идентификационният номер по ал. 4 не се нанасят върху изделието само когато размерите и формата на изделието не позволяват това.

(6) Всяка друга маркировка, която се нанася върху изделието, върху опаковката му и/или в инструкцията му за употреба, не трябва да подвежда потребителя - медицинския специалист или пациента, относно маркировката по ал. 1 и не трябва да нарушава нейната видимост и четливост.

(7) В случай на изделия, които се пускат на пазара в стерилна опаковка, “СЕ” маркировката се нанася както върху стерилната, така и върху потребителската опаковка на изделието.

(8) При цялостно преработване на изделието, което може да повлияе на неговото безопасно използване, “СЕ” маркировката се нанася след повторно оценяване на изделието съгласно приложимите процедури, определени в наредбите по чл. 18.

(9) Когато медицинското изделие е в приложното поле на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, предвиждащи нанасяне на “СЕ” маркировка, маркировката удостоверява съответствието на изделието с изисквания на всяка от тези наредби, освен ако в наредбите е предвидено друго.

(10) На изложби, панаири, демонстрации, промоции, научни и технически конференции могат да се представят медицинските изделия без нанесена “СЕ” маркировка.

(11) В случаите по ал. 10 производителят нанася върху изделията видимо обозначение, което недвусмислено показва, че те не са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 16. (1) Производителят на медицински изделия е длъжен да посочи името, седалището и адреса си на управление върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба. Инструкция за употреба не се изисква за тези изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от клас I и IIа, които по преценка на производителя могат да се използват безопасно без инструкция за употреба.

(2) Върху опаковката и в инструкцията им за употреба на изделия, които се внасят от трети държави на територията на Европейския съюз или на територията на Европейското икономическо пространство, трябва да се посочат допълнително името и адресът на упълномощения представител или на вносителя.

(3) Инструкцията за употреба трябва да бъде съставена и на български език.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. З накрая се добавя „от производителя или негов упълномощен представител”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 17. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да осигури безопасното инсталиране на медицинските изделия на територията на Република България, когато спецификата им изисква това, и да гарантира поддръжката им.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 17 се правят следните изменения:

Думите „когато спецификата им изисква това” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 18. Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката определя с наредби за медицинските изделия по чл. 2, ал. 1:

1. съществените изисквания;

2. процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания и съдържанието на техническата документация и на декларацията за съответствие;

3. правилата за класификация на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3;

4. списъците, определящи обхвата на групите ин витро диагностични медицински изделия;

5. изискванията за провеждане анализ на риска и управление на риска за медицински изделия по чл. 11, ал. 5.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

В текста преди т. 1 след думите „по предложение на” се добави „министъра на здравеопазването и на”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

## Раздел ІІІ

## Пускане на пазара и/или пускане в действие на 
медицински изделия, изработени по поръчка

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 19. (1) Производителят или неговият упълномощен представител, преди да пусне на пазара и/или в действие медицинско изделие по чл. 2, ал. 1, т. 2 или 3, изработено по поръчка, съставя документация, която съдържа:

1. идентификационни данни на изделието;

2. декларация, че медицинското изделие е предназначено за специална употреба от конкретен пациент, чието име се посочва;

3. името на лекаря/лекаря по дентална медицина, който е изготвил заданието за изработване на изделието, и наименованието на лечебното заведение, когато е възможно;

4. характеристиките на медицинското изделие съгласно заданието;

5. декларация, че изделието съответства на приложимите за него съществени изисквания.

(2) В случаите, когато изделието не отговаря на някое от приложимите за него съществени изисквания, в декларацията по ал. 1, т. 5 се обосновава несъответствието.

(3) Документацията по ал. 1 се съхранява от производителя или от неговия упълномощен представител в срок най-малко  5 години.

(4) Производителят на изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3, изработени по поръчка, предоставя при поискване от Изпълнителната агенция по лекарствата списък на изделията, пуснати в действие на територията на Република България.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 20. (1) Производителят съставя техническата документация по чл. 14, ал. 1 и я предоставя за проверка при поискване от лицата по чл. 84, ал. 2 и 3.

(2) Производителят е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да осигури чрез производствения процес съответствие на изделията по чл. 19 с документацията по ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

## Раздел ІV

## Пускане на пазара на системи или набори 
медицински изделия

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 21. (1) Физическо или юридическо лице, което комплектува медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 с нанесена “СЕ” маркировка, преди да ги пусне на пазара като система или набор, съставя декларация, в която заявява, че:

1. е комплектувал системата или набора в зависимост от предназначението на отделните изделия и ограниченията им за употреба, определени от производителите;

2. е проверил съвместимостта на отделните медицински изделия и е провел операциите по комплектуване в съответствие с инструкциите на производителите;

3. е опаковал системата или набора и е предоставил необходимата информация на потребителите, която включва съответните инструкции от производителите;

4. дейността му е обект на подходящи процедури за вътрешен контрол и проверка.

(2) Когато някое от изискванията на ал. 1 не е изпълнено, системата или наборът подлежат на оценяване на съответствието със съществените изисквания.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 22. (1) Физическо или юридическо лице, което стерилизира системи или набори медицински изделия по чл. 21 и/или медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 с нанесена “СЕ” маркировка, предназначени от производителя да бъдат стерилизирани преди употреба, за да ги пусне на пазара, трябва да оцени съответствието им по процедури, определени в съответната наредба по чл. 18.

(2) Прилагането на процедурите по ал. 1 и намесата на нотифициран орган се ограничават до изискванията за постигане на стерилност.

(3) Лицето по ал. 1 съставя декларация съгласно изискванията, определени в съответната наредба, в която заявява, че стерилизацията е извършена в съответствие с инструкциите на производителите.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 23. Лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 съхраняват изготвените декларации за срок не по-малко от 5 години от датата на производство и ги предоставят при поискване за проверка на лицата по чл. 84, ал. 2 и 3.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 24. Системите или наборите медицински изделия по чл. 21, стерилизираните системи или набори и медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 с нанесена “СЕ” маркировка, предназначени от производителя да бъдат стерилизирани преди употреба, се пускат на пазара без допълнителна “СЕ” маркировка, придружени от инструкция за употреба, която включва, когато е необходимо, информацията, предоставена от производителите на отделните изделия от системата или набора, изискванията към която са определени в съответната наредба по чл. 18.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

## Раздел V

## Оценяване на действието на ин витро диагностични медицински изделия

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 25. (1) Оценката на съответствието на ин витро диагностичните медицински изделия със специфичното им предназначение при условия на употреба, определени от производителя, се извършва с оценка на действието въз основа на:

1. сборни данни от научната литература, отнасящи се до предназначението на изделието, и критичен анализ на тези данни, и/или

2. резултатите от изпитванията при оценка на действието или други подходящи тестове.

(2) Производителят или неговият упълномощен представител, преди да предостави ин витро диагностични медицински изделия за оценяване на действието в лаборатория или друга институция, съставя документация, която съдържа:

1. идентификационни данни на изделието;

2. план за оценяване, който съдържа целта, научните, техническите или медицинските основания, обхвата на оценяването и броя на изделията;

3. списък на лабораториите или други институции, които участват в оценяването;

4. начална дата и планирана продължителност на оценяването;

5. при изделия за самотестуване – място и брой на лицата без медицинска квалификация, които ще участват в оценяването;

6. декларация, че медицинското изделие съответства на приложимите съществени изисквания, с изключение на тези, които са обект на оценяване на действието и които са изрично посочени, и че са предприети всички предпазни мерки, необходими да се защитят здравето и безопасността на медицинските специалисти, на пациентите и на трети лица.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 26. (1) Производителят съставя техническата документация по чл. 14, ал. 1 и я представя за проверка при поискване от лицата по чл. 84, ал. 2 и 3.

(2) Производителят е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да осигури чрез производствения процес съответствие на ин витро диагностичните медицински изделия за оценяване на действието с документацията по ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Глава втора

# РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 27. (1) Когато производителят на медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от клас I, с изключение на тези с измервателни функции, производителят на изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3, изработени по поръчка, както и физическото или юридическото лице по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 са регистрирани по Търговския закон, подават заявление за регистрация по образец до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата не по-късно от 14 дни след пускане на изделието от тяхно име на българския пазар и/или пускането му в действие.

(2) Заявлението за регистрация по ал. 1 се придружава от следните документи:

1. удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър;

2. наименование и описание на изделието;

3. документ за платена такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят в 14-дневен срок изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата при промяна на адреса си на управление.

(4) Производителите на изделията по ал. 1, установени на територията на друга държава членка или държава от Европейското икономическо пространство, които не са регистрирани за същите изделия от регулаторен орган на тази държава членка или от регулаторен орган на държава от Европейското икономическо

пространство, подават заявление до Изпълнителната агенция по лекарствата, придружено с документацията по ал. 2, т. 2 и 3 и с документ за актуална съдебна регистрация по националното законодателство на съответната държава не по-късно от 14 дни след пускане на изделието от тяхно име на българския пазар и/или пускането му в действие.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 28. (1) Когато производителят на изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1 пуска от свое име на българския пазар и/или в действие на територията на Република България тези изделия и е регистриран по Търговския закон, подава заявление за регистрация по образец до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

(2) Заявлението за регистрация по ал. 1 се придружава от следните документи:

1. удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър;

2. информация за общите технологични и/или аналитични характеристики, свързана с реактивите, продуктите от реактивите, калибраторите и контролните материали;

3. в случай на изделия от списъци А, Б и изделия за самотестуване – наименование, вид и модел на изделието, партиден номер, аналитични и, когато е необходимо, диагностични параметри по отношение на съществените изисквания, посочени в наредбата по чл. 18, резултати от оценката на действието по глава първа, раздел V;

4. инструкция за употреба на български език;

5. документ за платена такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) Производителят, който от свое име пуска на пазара и/или в действие на територията на Република България ново диагностично медицинско изделие ин витро, когато е регистриран по Търговския закон, подава до Изпълнителната агенция по лекарствата документацията по ал. 2, както и указание, че изделието е ново.

(4) Медицинско изделие ин витро е ново, ако на пазара на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство през последните 3 години:

1. такова изделие не е било постоянно налично за анализираните вещества или други параметри, или

2. не е била налична аналитичната технология, използвана за дадените анализирани вещества или параметри.

(5) Производителите на изделията по ал. 1 и 3, установени на територията на друга държава членка или държава от Европейското икономическо пространство, които не са регистрирани за същите изделия от регулаторен орган на тази държава членка или от регулаторен орган на държава от Европейското икономическо пространство, подават до Изпълнителната агенция по лекарствата заявление, придружено с документацията по ал. 2, т. 2-5 и с документ за актуална съдебна регистрация по националното законодателство на съответната държава, след пускане на изделието от тяхно име на българския пазар и/или пускането му в действие.

(6) Заявлението за регистрация по ал. 1, 3 и 4 се подава в 
14-дневен срок от датата на пускане на пазара и/или пускане в действие на изделията по чл. 2, ал. 1, т. 1.

(7) Лицата по ал. 1, 3 и 4 са длъжни да уведомят в 14-дневен срок изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата при:

1. промяна в адреса на управление;

2. значителни промени в информацията по ал. 2, т. 2 и 3;

3. промени в сертификатите, издадени по процедурите, приложими за изделието, съгласно съответната наредбата по чл. 18;

4. изтегляне на изделието от пазара.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 29. (1) Производителите на изделията по чл. 27 и 28 и лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, когато са установени на територията на друга държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство и са регистрирани за същите изделия от регулаторен орган на тази държава членка или от регулаторен орган на държава от Европейското икономическо пространство, подават уведомление по образец до Изпълнителната агенция по лекарствата в 14-дневен срок от пускането на тези изделия на българския пазар и/или от пускането им в действие.

(2) Когато производителите на изделията по чл. 27 и 28 и лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 не са установени на територията на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство, но са регистрирали тези изделия в регулаторен орган на държава членка или в регулаторен орган на държава от Европейското икономическо пространство чрез упълномощено/упълномощени лице/лица, подават уведомление по образец до Изпълнителната агенция по лекарствата в 14-дневен срок от пускането на тези изделия на българския пазар и/или пускането им в действие.

(3) Когато производителите на изделията по чл. 27 и 28 и лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 не са установени на територията на друга държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и не са регистрирали тези изделия в регулаторен орган на държавата членка или държавата от Европейското икономическо пространство, те упълномощават лица, регистрирани по Търговския закон, които пускат тези медицински изделия на българския пазар.

(4) Упълномощените лица по ал. 3 подават в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление за регистрация по образец по реда на чл. 27 и 28.

(5)  Упълномощеното лице по ал. 3 уведомява Изпълнителната агенция по лекарствата при всяка промяна на неговия адрес на управление.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 30. Производителят на изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от клас ІІб 
или ІІІ при поискване предоставя в Изпълнителната агенция по лекарствата информация за наименованието, вида, модела, класа и партидния номер, етикет и инструкция за употреба на български език на пуснатите в действие на територията на Република България изделия.

Комисията подкрепя / не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „по чл. 2 ал. 1 т. З” да се заменят с „по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. З”.

2. Да се създаде чл. З0а със следното съдържание:

„Чл. З0а. Държавата регистрира максимални продажни цени на медицинските изделия”.

3. Да се създаде чл. З0б със следното съдържание:

„Чл. 30б. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя с наредба реда за регистрирането на пределните цени на медицинските изделия”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

Чл. 31. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие медицински изделия по чл. 27, 28 и 29.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:

1. номер и дата на регистрация;

2. наименование, вид, клас и срок на годност на медицинското изделие;

3. име и адрес на управление на лицето, което пуска медицинското изделие на пазара и/или в действие;

4. дата на заличаване на медицинското изделие от регистъра и основание за това;

5. забележки по вписаните обстоятелства.

(3) Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя данни за регистрацията на изделията по чл. 27, 28 и 30 при поискване от регулаторни органи от други държави членки и от Европейската комисия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

В  ал. 2 т. 2, след думата „клас” да се добави „партиден номер”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

Глава трета

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Раздел І

Общи разпоредби

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 32. Оценката на съответствието на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 със специфичното им предназначение при условия на употреба, определени от производителя, оценката на риска, отнесен към предназначението на изделието, и оценката на нежеланите реакции се извършват въз основа на клинични данни, които се основават на:

1. сборни данни от научната литература, отнасящи се до предназначението на изделието, и критичен анализ на тези данни, и/или

2. резултатите от проведени клинични изпитвания.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 33. Клинично изпитване се провежда в лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 34. (1) Клиничното изпитване с изделията по чл. 32 се провежда при спазване на основните принципи, които гарантират правата, безопасността, здравето и човешкото достойнство на участниците в изпитването, заложени в Декларацията от Хелзинки.

(2) Правата, безопасността и здравето на участниците в клиничното изпитване се поставят над интересите на науката и обществото.

(3) Клиничното изпитване се предприема и провежда, при условие че предвидимите ползи за участника и за обществото оправдават рисковете.

(4)  Клиничното изпитване трябва да се планира така, че неудобството, болката, страхът и другите предвидими рискове във връзка със заболяването да са сведени до минимум и прагът на риска и степента на физическа болка да са предварително определени и да подлежат на постоянен контрол по време на изпитването.

(5) Не се допуска предоставяне на финансови или други стимули за включване на участници в клиничното изпитване освен компенсации (разходи за пътни, дневни и др.).

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 35. (1) Клиничното изпитване трябва да включва достатъчен брой наблюдения, които да осигурят научна достоверност на заключенията.

(2) Процедурите за провеждане на клиничното изпитване трябва да са подходящи за изпитваното изделие.

(3) Клиничното изпитване се провежда в условия, подобни до нормалните условия на употреба на изделието.

(4) Клиничното изпитване трябва да обхваща всички характеристики на изделието, свързани с безопасността и действието му и с неговото въздействие върху участниците.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 36. (1)  Цялата информация от клинично изпитване се записва, обработва и съхранява по начин, който осигурява точното й докладване, интерпретиране и потвърждаване. Личните данни на участниците в клиничното изпитване се съхраняват съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)  Документацията по ал. 1 се съхранява от главния/координира-щия изследовател в срок 20 години от датата на приключване на клиничното изпитване и се предоставя при поискване на съответната/съответните комисия/комисии по етика и на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 37. (1) Клинично изпитване на изделията по чл. 32 се допуска само върху лице:

1. на което е предоставена предварително писмена информация за същността, значението, последствията и евентуалните рискове на клиничното изпитване и в разговор с лекар/лекар по дентална медицина - член на изследователския екип, са му разяснени целите, рисковете, неудобствата на изпитването и условията, при които ще се провежда;

2. което е информирано за правото си да се откаже по всяко време от изпитването, без това да има отрицателни последствия за него;

3. което е дало лично писмено информирано съгласие за участие.

(2) Когато лицето е неспособно да изрази съгласие в писмен вид, то може да даде устно съгласие в присъствието на  независим свидетел. Свидетелят удостоверява писмено, че лицето е изразило лично информирано съгласие за участие в клиничното изпитване.

(3) Само дееспособно лице, което разбира същността, значението, последствията и евентуалните рискове от клиничното изпитване, може да даде информирано съгласие по ал. 1, т. 3 и ал. 2. Информираното съгласие за участие в клинично изпитване  може да бъде оттеглено по всяко време, без това да има отрицателни последствия за него.

(4) Клиничното изпитване върху ограничено дееспособно пълнолетно лице може да се провежда след получаване на писмено информирано съгласие от лицето и от законните му представители. На ограничено дееспособно пълнолетно лице се предоставя информацията по чл. 37, ал. 1, т. 1 в съответствие с неговата способност за разбиране. Изричното му желание да се оттегли във всеки момент от клиничното изпитване трябва да бъде взето предвид от изследователя, а при необходимост - от главния изследовател.

(5) Информирано съгласие за недееспособно пълнолетно лице може да даде законният му представител.

(6) В случаите по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето информирано съгласие дава назначеното от съда  лице.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 38. (1) Клиничното изпитване върху малолетно лице може да се провежда след получаване на писмено информирано съгласие от законните му представители - от двамата родители или от настойниците на лицето, при спазване изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3. Когато единият родител е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод, писмено информирано съгласие дава родителят, който упражнява родителски права.

(2) Клиничното изпитване върху непълнолетно лице може да се провежда след получаване на писмено информирано съгласие от лицето и от законните му представители - от двамата родители или от попечителите му, при спазване изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3. Когато единият родител е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод, писмено информирано съгласие дава непълнолетното лице и родителят, който упражнява родителски права.

(3) На малолетното или непълнолетното лице се предоставя информация за същността, значението, последствията, евентуалните рискове и ползите от клиничното изпитване по разбираем за него начин от лекар с призната специалност по детски болести/детски психолог.

(4) Съгласието на родителите или настойниците трябва да представлява предполагаемата воля на малолетното лице и може да бъде оттеглено по всяко време без отрицателни последствия за малолетното лице и/или за тях.

(5) Съгласието на непълнолетното лице и на родителите или на попечителите може да бъде оттеглено по всяко време в процеса на провеждане на клиничното изпитване без отрицателни последствия за тях.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 39. Решението за включване в клинично изпитване на малолетен, непълнолетен, недееспособен или ограничено дееспособен пълнолетен пациент, когато не може да се вземе спешно информирано съгласие от родителите/родителя или съответно от настойника, или от попечителя и когато непосредствената цел е спасяване на живота му, се взема най-малко от двама лекари, независими от възложителя и от главния/координиращия изследовател.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 40. (1)  Клинично изпитване върху бременни  може да се предприеме и провежда при спазване изискванията на чл. 37 само в случаите, когато няма доказани други алтернативни методи за извършване на диагностика или лечение и когато това не застрашава живота и здравето на бременната и жизнеспособността на плода.

(2) Решението за включване в клинично изпитване в случаите по ал. 1 се взема от лекарска комисия, съставена от специалисти, независими от възложителя и от главния/координиращия изследовател.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 41. (1) По време на изпитването участникът при поискване получава допълнителна информация от независимо от възложителя  лице.

(2) Писмената информация, предоставяна на участниците в клинично изпитване,  съдържа данни за контакт с независимото лице по ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 42.  (1) При провеждане на едноцентрово или многоцентрово клинично изпитване на територията на Република България, когато възложителят не е установен на територията на Европейския съюз или на територията на държава от Европейското икономическо пространство, той упълномощава свой представител, установен на територията на Република България.

(2) При провеждане на многоцентрово клинично изпитване на територията на Република България, на територията на друга държава членка/държави членки, държава/държави от Европейското икономическо пространство и/или на територията на трета държава, когато възложителят не е установен на територията на Европейския съюз, той упълномощава свой представител, установен на територията на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство.

(3) Упълномощеният представител по ал. 1 или 2 носи отговорност за провеждането на клиничното изпитване на територията на Република България съгласно действащото в страната законодателство.

(4) Клиничното изпитване се извършва под ръководството на изследовател, който е:

1. лекар или лекар по дентална медицина с квалификация в областта на прилагане на изделието и специално обучен за работа с изпитваното изделие;

2. запознат с методологията и изискванията за провеждане на клиничното изпитване;

3. запознат с принципите и изискванията за получаване на информирано съгласие.

(5) Изследователският екип трябва да притежава съответна квалификация и опит и да е преминал съответното обучение за изпълнение на свързаните с изпитването задачи.

(6) Контролът върху клиничното изпитване се извършва от възложителя или от упълномощения му представител, или от назначено от него лице - наблюдаващ.

(7) По време на клиничното изпитване лекар, съответно лекар по дентална медицина, проследява здравното състояние на участника и при необходимост предприема съответните медицински мерки.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 43. Планирането, провеждането, контролът и докладването на резултатите от клиничното изпитване, както и задълженията на възложителя, на главния/координиращия изследовател и на наблюдаващия трябва да отговарят на изискванията на този закон и да бъдат в съответствие с изискванията на стандартите  ISO 14 155-1 и ISO 14 155-2.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 44. (1) Възложителят и главният/координиращият изследовател сключват договор за застраховка, покриваща отговорността им за причинените при или по повод провеждането на клиничното изпитване неимуществени и имуществени вреди на участниците.

(2) Възложителят е отговорен в случай на увреждания на здравето или смърт, причинени при или по повод провеждането на клиничното изпитване, когато изпитването е провеждано съгласно изискванията и процедурите на одобрения от комисията по етика план.

(3) Главният/координиращият изследовател е отговорен в случай на увреждания на здравето или смърт, причинени при или по повод провеждането на клиничното изпитване, когато не са спазени изискванията и процедурите на одобрения от комисията по етика план.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

## Раздел ІІ

## Разрешение за провеждане на клинично изпитване

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 45. (1) Клиничните изпитвания на медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от клас ІІІ, на имплантируеми медицински изделия и на инвазивни медицински изделия за продължителна употреба по чл. 2, ал. 1, т. 3 от клас ІІа или ІІб и на изделията по чл. 2, ал. 1, т. 2, които се провеждат на територията на Република България, могат да започнат след получаване на положително становище от комисия по етика за многоцентрови изпитвания или от комисия по етика към съответното лечебно заведение, създадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и на разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

(2) Клиничните изпитвания на медицински изделия, различни от тези по ал. 1, които се провеждат на територията на Република България, могат да започнат веднага след уведомяване на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, при положение че комисията по етика по ал. 1 е дала положително становище.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2  се прилагат и за медицински изделия с нанесена “СЕ” маркировка, когато клиничните изпитвания се провеждат с цел смяна на предназначението им.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 46.  Възложителят или главният/координиращият изследовател може да подаде заявление за уведомяване или разрешаване за провеждане на клиничното изпитване до комисията по етика и до Изпълнителната агенция по лекарствата едновременно или последователно.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 47. (1) При многоцентрово клинично изпитване на територията на  Република България лицата по чл. 46 подават заявление до комисията по етика за многоцентрови изпитвания.

(2) При едноцентрово клинично изпитване на територията на  Република България лицата по чл. 46 могат да подадат заявление до комисията по етика за многоцентрови изпитвания или до комисията по етика, създадена в съответното лечебно заведение.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 48. (1) За получаване на становище от комисията по етика главният/координиращият изследовател или възложителят представят следната документация:

1. административна документация;

2. информация за участник;

3. документация за плана на изпитването;

4. документация за изпитваното медицинско изделие;

5. документация за техническите възможности на лечебното заведение и професионалната квалификация на изследователския екип;

6. източник на финансиране и административна организация на изпитването.

(2) Съдържанието на документацията по ал. 1 се урежда с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) Когато комисията по етика установи, че документацията по ал. 1 е непълна, тя уведомява заявителя и му дава срок за отстраняване на непълнотите. В този случай срокът по ал. 4 спира да тече.

(4) Комисията по етика изготвя становище по представената документация в 30-дневен срок и го предоставя на възложителя и на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 49. (1) Когато становището на комисията по етика по чл. 48 е отрицателно, възложителят в 14-дневен срок от датата на уведомлението може да обжалва решението до Централната комисия по етика, създадена по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(2) Централната комисия по етика в 14-дневен срок от датата на получаване на писменото искане от възложителя се произнася с решение.

(3) Решението на Централната комисия по етика е окончателно и задължително за комисията по етика.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 50. (1) За получаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване по чл. 45, ал. 1 възложителят подава до Изпълнителната агенция по лекарствата заявление по образец.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 60 дни преди датата на започване на изпитването и към него се прилага следната документация:

1. идентификационни данни за медицинското изделие на хартиен и електронен носител;

2. план на клиничното изпитване, който съдържа целта, научните, техническите и медицинските основания за провеждането му, обхвата, методологията и организацията на изпитването и броя на изделията;

3. имената на изследователите, на главния/главните изследовател/изследователи и на координиращия изследовател и наименованието и адреса на лечебното заведение/заведения, в което/които се провежда клиничното изпитване;

4. начална, крайна дата и времево разписание на провежданите изследвания;

5. положително становище от комисията по етика, когато възложителят е подал заявления по чл. 46 последователно;

6. декларация, че медицинското изделие съответства на приложимите съществени изисквания с изключение на тези, които са обект на клиничното изпитване, и че са предвидени всички предпазни мерки, необходими да се защити здравето и безопасността на участниците в изпитването и на изследователския екип;

7. договор за застраховка, покриваща отговорността на изследователя и възложителя за причинените имуществени и неимуществени вреди на участниците в изпитването при или по повод провеждане на клиничното изпитване;

8. проект на договор между възложителя и лечебното заведение;

9. документ за платена такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) При едновременно подаване на заявления по чл. 46 възложителят може да представи становището по ал. 2, т. 5, когато то стане налично, но не по-късно от предвидения в чл. 51, ал. 1 срок.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 51. (1) В 60-дневен срок от датата на подаване на валидна документация по чл. 50 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за провеждане на клиничните изпитвания и уведомява писмено възложителя или прави мотивиран отказ.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата може да изиска допълнителна информация, свързана с документацията по чл. 50, ал. 2.

(3) В случаите по ал. 2  60-дневният срок спира да тече.

(4) Препис от разрешението за провеждане на клиничното изпитване се изпраща в лечебното заведение, посочено в заявлението по 
чл. 50, ал. 1.

(5) При непроизнасяне в срока по ал. 1 възложителят може да започне изследването веднага.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 52. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата отказва издаването на разрешение за провеждане на клинично изпитване на територията на Република България, когато:

1. не са представени достатъчно доказателства за очакваните научни и медицински ползи от употребата на медицинското изделие;

2. не са представени убедителни доказателства за безопасността на участниците в изпитването и/или на изследователския екип;

3. предоставената информация за оценяване безопасността на клиничното изпитване е недостатъчна;

4. действието на изделието не отговаря на предназначението, определено от производителя.

(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(3)  При многоцентрово изпитване Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява регулаторните органи на другите държави за отказа по ал. 1 и представя мотивите за това.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 53. (1) Възложителят може, след като е започнал да провежда клиничното изпитване, да промени плана по чл. 50, ал. 2, т. 2. Ако измененията са съществени и могат да застрашат безопасността на участниците, възложителят уведомява съответната комисия по етика и Изпълнителната агенция по лекарствата за намеренията си.

(2) Комисията по етика в 15-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 изготвя становище и го предоставя на възложителя и на Изпълнителната агенция по лекарствата.

(3) В срок 15 дни от датата на получаване на положително становище от Комисията по етика изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата:

1. издава допълнение към разрешението за провеждане на изпитването, с което одобрява промяната на плана, или

2. мотивирано отказва промяната в плана.

(4) Отказът по ал. 2, т. 2 не подлежи на обжалване.

(5) Ако в срока по ал. 3 заявителят не получи отказ от Изпълнителната агенция по лекарствата, той може да провежда клиничното изпитване съгласно променения план.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 54. (1) Възложителят на клиничното изпитване е длъжен да предоставя на Изпълнителната агенция по лекарствата при поискване техническа документация, която съдържа:

1. проектантски чертежи, производствени методи, включително по отношение на стерилизацията, диаграми на компоненти и детайли, начини на свързване и др.;

2. описание и обяснения на чертежите и диаграмите и действието на медицинското изделие;

3. резултатите от анализа на риска и списък на приложените напълно или частично стандарти по чл. 13, ал. 1 и описание на приетите технически решения за осигуряване на съответствие със съществените изисквания, когато стандартите на се приложени или са приложени частично;

4. резултатите от проектантските изчисления и проведените проверки и технически изпитвания.

(2) Възложителят на клиничното изпитване е длъжен да съхранява техническата документация за срок 10 години след завършване на клиничното изпитване за изделията по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 5 години - за останалите.

(3) Производителят е длъжен да осигури производствен процес, при който медицинските изделия, предназначени за клинично изпитване, се произвеждат в съответствие с техническата документация.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 55. (1) В срок 90 дни след приключване на клиничното изпитване възложителят представя в Изпълнителната агенция по лекарствата и на съответната комисия по етика окончателен доклад, който съдържа описание на методологията и организацията, критична оценка и статистически анализ на получените данни.

(2) Докладът по ал. 1 се подписва от всички изследователи. Ако някой от изследователите откаже да го подпише, той прилага писмено мотивите си.

(3) Докладът по ал. 1 обобщава данните, получени от всички лечебни заведения и от всички участници в изпитването.

(4) Личните данни на участниците в изпитването, съдържащи се в доклада по ал. 1, трябва да бъдат кодирани.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 56. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър на издадените и отнетите разрешения за провеждане на клинични изпитвания.

(2) Съдържанието на регистъра се определя с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

(3) Изпълнителната агенция по лекарствата организира и създава система за регистрация, анализ и обобщаване на настъпили инциденти с медицински изделия по време на провеждането на клиничните изпитвания.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 57. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата може със заповед временно да спре провеждането на изпитването или да го прекрати, когато:

1. изпитването се провежда при условия, различни от определените при издаване на разрешението;

2. е налице информация за опорочаване научната валидност на изпитването;

3. съществува риск за безопасността на участниците.

(2) Преди да предприеме действията по ал. 1, Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява за намеренията си писмено:

1. възложителя и координиращия изследовател, отговорен за провеждане на изпитването на всички лечебни заведения, или

2. възложителя и главния изследовател, отговарящ за съответното лечебно заведение, където следва да се спре изпитването.

(3) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 2 възложителят или главният/координиращият изследовател може да предостави писмени обяснения до Изпълнителната агенция по лекарствата.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако съществува непосредствен риск за здравето и безопасността на участниците в изпитването.

(5) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.

(6) Главният/координиращият изследовател уведомява участниците в клиничното изпитване за заповедта по ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 58. В случаите по чл. 57, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата трябва да уведоми незабавно:

1. регулаторните органи на държавите членки;

2. съответните комисии по етика;

3. Европейската комисия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Глава четвърта

# НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 59. (1) Разрешение за извършване оценяване на съответст-вието на медицински изделия се издава на физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) Лицето по ал. 1 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление, в което посочва изделията и процедурите, за които кандидатства.

(3) Заявлението по ал. 2 е придружено от:

1. удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, когато лицето е регистрирано по Търговския закон, или копие на акта за създаване, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;

2. удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. документи, удостоверяващи, че лицето няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. копие на трудови и/или граждански договори на персонала, документи за образование, допълнително придобита квалификация;

5. копие на договор, когато лицето участва в обединения на търговски дружества или организации;

6. копие на договор с подизпълнители, когато ще възлага изследвания и изпитвания на други лица;

7. копие на договор за застраховка, която покрива риска при изпълнение на задълженията му при извършване на дейностите по оценяване на съответствието;

8. декларация, че лицето, персоналът му и подизпълнителите не са участвали при проектирането, производството, доставката и монтажа на изделията, чието оценяване ще извършват, както и не са упълномощени представители или консултанти на производителя;

9. копие на документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;

10. декларация за безпристрастност, с която се гарантира, че изпълнението на задълженията на персонала не се влияе от морален натиск и финансови подбуди от лица, заинтересувани от резултатите от оценяването;

11. декларация, че персоналът е обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността;

12. професионална автобиография на персонала и на подизпълнителите, ако има такива, която доказва медицинската и техническата компетентност и придобития опит за оценяване на посочените в заявлението изделия по приложимите за тях процедури, включително опит при съставяне на протоколи, доклади и сертификати;

13. справка за техническите средства, необходими за извършване на изпитвания и изследвания, които са част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории за изпитване и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори, и копие на сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

14. списък на стандартите по чл. 13, ал. 1 или монографиите на Европейската фармакопея по чл. 13, ал. 2, или общите технически спецификации по чл. 13, ал. 3, отнасящи се до изделията, посочени в заявлението;

15. методики и инструкции за изпитване на изделията, когато не се използват стандартите по чл. 13, ал. 1, или монографиите на Европейската фармакопея по чл. 13, ал. 2, или общите технически спецификации по чл. 13, ал. 3;

16. копие на документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит, съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

17. наръчник и процедури на системата по качеството;

18. документ за платена такса за оценяване на представената документация.

(4) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представи сертификат за акредитация съгласно стандарти, посочени в съответната наредба по чл. 18, се смята, че има функционираща система по качеството, отговаря на изискванията за независимост, безпристрастност, конфиденциалност и притежава необходимата компетентност. В този случай лицето не представя документите по ал. 3, т. 8, 10, 11 и 17.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 60. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор определя със заповед експертна комисия, която оценява представената документация по чл. 59, ал. 3 или 4.

(2) Комисията по ал. 1 се състои от представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, определени от нейния председател, и на Изпълнителната агенция по лекарствата, определени от изпълнителния й директор.

(3) При необходимост в комисията по ал. 1 могат да бъдат привлечени външни експерти, които притежават знания и практически опит в областта на съответните изделия.

(4) Когато се установят пропуски и несъответствия с изискванията на документацията по ал. 1, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на заявителя копие от експертната оценка на комисията по ал. 1 и определя двумесечен срок за отстраняването им. Срокът по чл. 61, ал. 5 спира да тече.

(5) Когато заявителят не отстрани пропуските и несъответствията в срока по ал. 4, процедурата се прекратява.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 61. (1) В срок до два месеца от датата на подаване на валидна документация по чл. 59, ал. 3 или 4 комисията по чл. 60, ал. 1 извършва проверка на място за установяване компетентността на кандидата и възможността да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието.

(2) Когато при проверката на място се установят несъответствия между представената документация по чл. 59, ал. 3 или 4 и изискванията за оценяване на съответствието, определени в наредбите по чл. 18, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено уведомява заявителя и определя двумесечен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на несъответствията.

(3) Когато заявителят не отстрани установените несъответствия в определения по ал. 2 двумесечен срок, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение.

(4) Комисията по ал. 1 в двумесечен срок от проверката на място изготвя становище до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с мотивирано предложение за одобрение за нотифициране или отказ.

(5) В срок до 6 месеца от подаване на документацията по чл. 59, ал. 3 или 4 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява заявителя, че е одобрен за нотифициране или издава мотивирана заповед за отказ.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 62. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в срок до 3 дни от уведомлението по чл. 61, ал. 5 обявява пред Европейската комисия и държавите членки одобрените лица по чл. 59, ал. 1.

(2) Идентификационният номер на лицата по ал. 1, наричани по-нататък “нотифицирани органи”, се определя от Европейската комисия.

(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за оценяване съответствието на нотифицираните органи по ал. 2.

(4) Името и адресът на органа по ал. 2, медицинските изделия и процедурите за оценяване на съответствието се публикуват в “Официален вестник” (Official Journal) на Европейските общности.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 63. Процедурите за оценяване на съответствието могат да се изпълняват от органи за оценяване на съответствието, обявени пред Европейската комисия от други държави членки.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 64. Разрешението за извършване оценяване на съответствието съдържа:

1. наименование на органа, издал разрешението;

2. име/фирма, седалище, адрес на управление и представителство на нотифицирания орган;

3. медицинските изделия и процедурите за оценяване на съответствието им;

4. дата на издаване на разрешението;

5. идентификационния номер на нотифицирания орган по чл. 62, ал. 2.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 65. (1) В регистъра, създаден по реда на чл. 19 от Закона за техническите изисквания към продуктите, се вписват:

1. данните по чл. 64;

2. дата на отнемане на разрешението и основанията за това.

(2) Данните по ал. 1 се обявяват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 66. (1) Нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор при:

1. промени в правния и акредитационния статут, структурата, обхвата на дейност и процедурите за оценяване на съответствието;

2. промени в системата по качеството, ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;

3. промяна на подизпълнителите;

4. промени в обстоятелствата, свързани със застраховката по чл. 59, ал. 3, т. 7.

(2) Лицата по ал. 1 подават до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор документацията, свързана с промените, и заплащат такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) В срок до един месец от подаване на документацията по ал. 2 експертната комисия по чл. 60, ал. 1 изготвя становище до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за одобряване на промените.

(4) В случаите, когато промените по ал. 1 налагат проверка на място, комисията по чл. 60, ал. 1 в двумесечен срок от подаване на документацията по ал. 2 изготвя становище до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за одобряване на промените.

(5) Въз основа на становището по ал. 3 и 4 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор със заповед издава допълнение към разрешението по чл. 62, ал. 3.

(6) Когато при проверката на документацията по ал. 2 или при проверката на място се установят пропуски или несъответствия с изискванията на наредбите по чл. 18, комисията по чл. 60, ал. 1 дава предписание със срок за отстраняването им. Сроковете по ал. 3 или 4 спират да текат до изпълнение на предписанията.

(7)  Когато нотифицираните органи не изпълнят предписанията по ал. 6, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор със заповед отказва издаването на допълнение към разрешението.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 67. За разширяване обхвата на разрешението за оценяване на съответствието се подава ново заявление по реда на чл. 59.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 68. (1) Нотифицираните органи са длъжни да представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор годишен доклад за дейността си, който включва информация за извършените оценки за съответствието на медицински изделия, предявени рекламации, жалби и предприетите действия по решаването им в срок до 31 януари следващата година.

(2) Копие на доклада по ал. 1 се предоставя на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 69. (1) Комисии, определени със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, при годишните планирани проверки инспектират изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието.

(2) Извънредни проверки на място на нотифицираните органи се извършват при получаване на сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността им.

(3) Когато при проверките се установят несъответствия в дейността на нотифицираните органи, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава предписание със срок за отстраняването им.

(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава заповед за временно спиране дейността на нотифицираните органи до отстраняване на несъответствията по ал. 3. Копие на заповедта се изпраща на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 70. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор със заповед отнема разрешението за оценяване на съответствието, когато при проверките се установи, че нотифицираният орган:

1. е престанал да отговаря на някое от условията, при които е издадено разрешението;

2. не е в състояние да продължи изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;

3. не изпълнява процедурите за оценяване на съответствието съобразно изискванията на съответните наредби по чл. 18;

4. не е предприел мерки за отстраняване на пропуските по чл. 69, ал. 3 в определения срок.

(2) Копие на заповедта по ал. 1 се предоставя на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 71. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява Европейската комисия и държавите членки за отнетите разрешения по чл. 70 и за извършените промени по чл. 66, ал. 1, т. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 72. Лице, на което е отказано издаване на разрешение по 
чл. 62, ал. 3, или нотифициран орган, на който е отнето разрешението по 
чл. 70, може да подаде заявление за ново разрешение не по-рано от една година от датата на заповедта за отказ или от датата на заповедта за отнемане на разрешението.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 73. Отказът да се издаде разрешение за извършване оценяване на съответствието, както и заповедта за отнемане на разрешението подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 74. (1) Нотифицираният орган издава сертификат, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, с валидност 5 години или прави мотивиран отказ.

(2) Когато нотифицираният орган установи, че производителят не изпълнява изискванията, определени в наредбите по чл. 18, след преценяване на риска за безопасност на изделието може да ограничи обхвата на сертификата, временно да преустанови валидността му или да го отнеме.

(3) Нотифицираните органи са длъжни да предоставят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на Изпълнителната агенция по лекарствата:

1. копие на всички издадени сертификати, информация за отказаните сертификати и за сертификатите, чиято валидност временно е преустановена, или за отнетите сертификати на всеки 3 месеца;

2. допълнителна информация и необходимата документация, свързана с дейностите по оценяване на съответствието - при поискване.

(4) Нотифицираните органи са длъжни при поискване да предоставят информацията по ал. 3, т. 1 на другите нотифицирани органи от държавите членки.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Глава пета

# ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 75.  Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежават разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 76. (1) Лицата по чл. 75, които желаят да получат разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, подават в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, към което се прилагат:

1. удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър или сходен документ по националното законодателство на съответната държава членка или на държавата от Европейското икономическо пространство;

2. списък на медицинските изделия, представен на хартиен или магнитен носител;

3. документ за платена такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(2)  Когато разполагат с помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, лицата по ал. 1 посочват в заявлението адреса им. В този случай към документацията по ал. 1 се прилагат и:

1. акт за въвеждане в експлоатация на помещенията, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

2. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на помещенията;

3. декларация, че помещенията отговарят на условия за съхранение и търговия на едро с медицинските изделия, посочени в списъка по ал. 1, т. 2, в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба;

4. име, постоянен адрес и адрес за кореспонденция с лицето, определено за ръководител на помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, както и копие на договора, въз основа на който е възникнало правоотношението му със заявителя.

(3) Лицата по чл. 75, които имат издадено удостоверение за регистрация или разрешение за търговия на едро с медицински изделия от регулаторен орган на друга държава членка или от регулаторен орган на държава от Европейското икономическо пространство, представят в Изпълнителната агенция по лекарствата:

1. копие на разрешението или удостоверението за търговия на едро, нотариално заверено в държавата членка, придружени с легализиран превод на български език;

2. документацията по ал. 1, т. 2 и 3.

(4) Когато лицата по ал. 3 разполагат с помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, те представят в Изпълнителната агенция по лекарствата допълнително документацията по ал. 2.

(5) Когато лицата по ал. 3 не разполагат с помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, те представят в Изпълнителната агенция по лекарствата и име и адрес за кореспонденция на упълномощен в страната свой представител.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 77. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата разглежда подадената документация по чл. 76.

(2) При установяване на непълноти  в документацията по ал. 1 Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява писмено заявителя за отстраняването им. Срокът по ал. 3 спира да тече от датата на уведомлението до представяне на валидна документация.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава в срок до 30 дни от постъпване на валидна документация:

1. удостоверение за търговия на едро с медицински изделия на лицата по чл. 76, ал. 3.

2. разрешение за търговия на едро с медицински изделия на лицата, различни от посочените в т. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 78. (1) Търговците на едро с медицински изделия подават в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление за изменение и/или допълнение при промяна на:

1. адреса на помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия в случаите по чл. 76, ал. 2;

2  лицето по чл. 76, ал. 2, т. 4  и/или на адреса му;

3. правния статут, седалището и/или адреса на управление на търговеца;

4. списъка на видовете медицински изделия, с които се търгува;

5. името и/или  адреса на упълномощения представител по чл. 76, ал. 5.

(2)  Към заявлението по ал. 1 се прилагат и свързаните с промяната документи.

(3) Удостоверението/разрешението за промяна се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1. При промяна на адреса на помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия срокът се удължава с 15 дни.

(4) Лицата по ал. 1 в срок до 10 дни след прекратяване на дейността си, свързана с търговия на едро с медицински изделия, са длъжни да уведомят писмено изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

(5) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата със заповед прекратява действието на издаденото разрешение или обезсилва издаденото удостоверение за търговия на едро.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 79. Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър на издадените удостоверения/разрешения за търговия на едро с медицински изделия, който съдържа:

1. номер и дата на разрешенията или удостоверенията за търговия на едро с медицински изделия;

2. име, седалище и адрес на управление на лицата по чл. 75;

3. дата на прекратяване на разрешенията или удостоверенията по т. 1;

4. адрес на помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия;

5. име и адрес на лицата по чл. 76, ал. 2, т. 4;

6. име и адрес на лицата по чл. 76, ал. 5.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 80. (1) Търговците на едро с медицински изделия са длъжни да търгуват само с медицински изделия, на които срокът на годност не е изтекъл, и имат:

1. нанесена “СЕ” маркировка в съответствие с изискванията на 
чл. 15;

2. нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 62, ал. 2, когато такъв орган е участвал в оценяване на съответствието;

3. нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или вносителя;

4. инструкция за употреба с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона.

(2)  Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат помещенията по чл. 76, ал. 2 в съответствие с изискванията за съхранение за съответния вид изделие, определени от производителя.

(3)  Лицата по ал. 1 водят отчет за:

1. закупено и продадено количество по видове медицински изделия, датата на покупката и продажбата, името и адреса на търговците на едро или на обектите по чл. 81, ал. 1, т. 2-4, с които са търгували;

2. складова наличност на медицинските изделия, партиден номер и срок на годност.

(4)  Лицата по ал. 1 осигуряват и поддържат документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма.

(5) Към документацията по ал. 3 се съхраняват партидните сертификати на медицинските изделия за срок 5 години и се предоставят при поискване на лицата по чл. 84, ал. 2.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 81. (1)  Търговците на едро могат да извършват търговски сделки с медицински изделия при спазване изискванията за тяхното съхранение и разпространение с:

1. други търговци на едро по смисъла на този закон;

2. лечебни заведения;

3. здравни заведения;

4. аптеки и дрогерии.

(2) Министърът на здравеопазването определя със заповед медицинските изделия, които могат да се продават в обекти, различни от изброените в ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 82. (1) Лицата по чл. 84, ал. 2 извършват планирани и внезапни проверки в помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия.

(2) Лицата по ал. 1 могат да изискват, проверяват и правят копия на документацията по чл. 80, ал. 3 и 4 и да вземат образци и проби от изделията при условията на чл. 91, ал. 3.

(3) Когато при проверката се установи, че медицинските изделия не отговарят на изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 1, 2 или 3 или са с изтекъл срок на годност, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата със заповед временно спира или отнема разрешението или удостоверението за търговия на едро и  разпорежда блокиране и изтегляне на изделията, пуснати на пазара и/или пуснати в действие.

(4) При установяване несъответствия на помещенията за съхранение и търговия на едро с изискванията, определени от производителя за съответното изделие, лицата по ал. 1 дават предписания и срок за отстраняването им.

(5) Когато при проверката се установи, че в документацията по 
чл. 80, ал. 3 или в системата по чл. 80, ал. 4 има непълноти или неточности, лицата по ал. 1 дават предписания и срок за отстраняването им.

(6) Когато нарушенията не бъдат отстранени в сроковете по ал. 4 
и 5, лицата по ал. 1 представят становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата с предложение за отнемане на разрешението или за обезсилване на удостоверението за търговия на едро.

(7) Заповедите на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата за отнемане на разрешението или удостоверението за търговия на едро подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 83. Изпълнителната агенция по лекарствата информира регулаторните органи на другите държави членки за издадените, временно спрените и отнетите разрешения или удостоверения за търговия на едро с медицински изделия и мотивите за това.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Глава шеста

# НАДЗОР НА ПАЗАРА

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 84. (1) Надзорът на пазара се извършва, за да се осигури съответствието на медицинските изделия, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, с изискванията на закона и на наредбите по чл. 18.

(2) Надзорът на пазара на територията на Република България се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата чрез инспектори и експерти, определени със заповед на изпълнителния директор.

(3) Надзорът на пазара на медицински изделия с измервателни функции на територията на Република България се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез служители на агенцията, определени със заповед на председателя.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 84 се правят следните изменения:

Ал. 3 да отнадне.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 85. (1) Надзорът на пазара се извършва чрез:

1. проверки на изделията, пуснати на пазара и/или пуснати в действие;

2. вземане на образци или проби от изделията и изпитването им.

(2) Изпитването на медицинските изделия не може да се извършва от нотифицираните органи, участвали в оценяването на съответствието на същите изделия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 86. Проверките на медицинските изделия, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, се извършват:

1. по предварително утвърден годишен план за надзор на пазара по групи медицински изделия съответно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата и от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изделията по чл. 84, ал. 3, и

2. по сигнали от други контролни органи и по идентифицирани писмени сигнали от граждани.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 86 се правят следните изменения:

В т. 1 думите „и от председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор за изделията по чл. 84, ал. З” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 87. Лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 извършват проверки в обектите по чл. 81, ал. 1, т. 2-4 и ал. 2, както и в производствените помещения на медицински изделия.

Комисията подкрепя / не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 87 се правят следните изменения:

Думите „по чл. 84, ал. 2 и 3” да се заменят с „ по чл. 84, ал. 2”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 88. Лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 проверяват за:

1. наличие на “СЕ” маркировка и за съответствието й с изискванията на закона;

2. идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 62, ал. 2, когато такъв орган е участвал в оценяване съответствието на медицинското изделие;

3. наличие на инструкция за употреба и съответствие на съдържанието й с изискванията на наредбите по чл. 18 с изключение на изделията по чл. 2, ал. 1, т. 3, попадащи в клас I и клас IIа, ако могат да се използват безопасно без инструкция за употреба;

4. наличие върху медицинското изделие на наименование и адрес на управление на производителя и вносителя;

5. срок на годност на медицинското изделие;

6. датата, на която изделието, подлежащо на регистрация по глава втора, е пуснато на българския пазар и/или е пуснато в действие.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1, думите „по чл. 84, ал. 2 и 3” да се заменят с „по

чл. 84, ал. 2”.

2. В  т. 5 в началото да се добави „ партиден номер”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 89. (1) Когато при проверката лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 установят, че медицинските изделия са пуснати на пазара и/или са пуснати в действие без “СЕ” маркировка или с изтекъл срок на годност, те изготвят становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с предложение за издаване на заповед за изтегляне на изделието от пазара

(2) Когато при проверката лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 установят, че медицинските изделия са пуснати на пазара и/или са пуснати в действие без инструкция за употреба или съдържанието й не е в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 18, те дават предписание на производителя или на неговия упълномощен представител със срок за отстраняване на констатираното нарушение.

(3) Когато нарушението по ал. 1 не бъде отстранено в посочения срок, лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 изготвят становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с предложение за издаване на заповед за изтегляне на изделието от пазара.

(4) Когато едно от изискванията на чл. 88, т.  2 и 4 не е изпълнено или нанесената маркировка не съответства на изискванията на чл. 15, лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 изискват от производителя или от неговия упълномощен представител, или от вносителя да им представи в срок до 7 работни дни:

1. декларация за съответствие;

2. техническата документация по чл. 14, ал. 1.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 89 се правят следните изменения:

Навсякъде думите „по чл. 84, ал. 2 и 3” да се заменят с „ по чл. 84, ал. 2”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

Чл. 90. (1) Лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 изготвят становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за издаване на заповед за забрана на разпространението на изделието, ако в срока по чл. 89, ал. 4 не бъдат представени декларацията за съответствие и техническата документация, освен в случаите, когато срокът по чл. 14, ал. 4 е изтекъл.

(2) В срок до 30 дни от датата на връчване на заповедта по ал. 1 производителят, неговият упълномощен представител или вносителят е длъжен да изтегли изделието от пазара.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 90 се правят следните изменения:

В ал. 1 думите „по чл. 84, ал. 2 и 3 " да се заменят с „по чл. 84, ал. 2”, а думите „съответно до председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

Чл. 91. (1) Когато при проверката на документацията по чл. 89, ал. 4 се установи, че съдържанието на декларацията за съответствие не отговаря на съдържанието, определено в наредбите по чл. 18, или след прегледа на техническата документация възникнат съмнения, че изделието не съответства на съществените изисквания, лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 вземат образци или проби от изделието за изпитване.

(2) Изпитването се извършва в акредитирана лаборатория от Изпълнителната агенция “Българска служба акредитация” или в лаборатория, акредитирана от орган на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство.

(3) Условията и редът за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката.

(4) При оспорване на резултатите от извършените лабораторни изпитвания производителят или упълномощеният му представител представя в Изпълнителната агенция по лекарствата писмено искане в срок до 7 дни от датата на получаване на резултата от първоначалното изпитване за извършване на повторно изпитване.

(5) Повторното изпитване по ал. 4 се извършва от експерти, които не са участвали в първоначалното изпитване.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 92. (1) В случаите по чл. 91 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, издава заповед за временно спиране на разпространението или употребата на конкретното изделие.

(2) Копие от заповедта по ал. 1 се връчва на производителя или на неговия упълномощен представител, или на вносителя.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 92 се правят следните изменения:

В ал. 1 думите „съответно до председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

Чл. 93. Когато лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 установят, че несъответствието със съществените изисквания може да се отстрани, те дават предписание със срок, съгласуван с производителя, неговия упълномощен представител или с вносителя, за извършване на необходимите коригиращи действия или за пълно оценяване съответствието на изделието със съществените изисквания и изготвят становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 93 се правят следните изменения:

Думите „по чл. 84, ал. 2 и 3” да се заменят с „по чл. 84, ал .2”, а думите „съответно до председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 94. (1) Когато лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 установят, че несъответствието със съществените изисквания не може да се отстрани, те изготвят становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, въз основа на становището по ал. 1 издава заповед за забрана за разпространението или употребата на изделието и разпорежда изтеглянето му от пазара в срок до 30 дни от датата на връчването й на производителя, на упълномощения му представител или на вносителя.

(3) Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, уведомява регулаторния орган на държавата членка, в която производителят, упълномощеният му представител или вносителят е установен, за заповедта по ал. 2.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 94 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ по чл. 84, ал. 2 и 3”  да се заменят с „по чл. 84, ал. 2”.

2. В ал. 2 думите „ съответно до председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор”  да се заличат.

3. В ал. З думите „съответно Държавната агенция по метрологичен и технически надзор”  да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 95.  Заповедите по чл. 90, ал. 2, чл. 92 и чл. 94, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като жалбата не спира изпълнението.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 96. (1) Когато след изпитването по чл. 91 се установи, че медицинските изделия не съответстват на съществените изисквания, разходите за вземане на образци или проби за изпитване са за сметка на производителя, на упълномощения представител или на вносителя.

(2) Когато след изпитването по чл. 91 се установи, че медицинските изделия съответстват на съществените изисквания, разходите за вземане на образци или проби за изпитване са за сметка на Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 96 се правят следните изменения:

Думите „съответно Държавната агенция по метрологичен и технически надзор” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 97. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата може да забрани със заповед пускането на пазара и/или пускането в действие, да ограничи обхвата на действие или да наложи допълнителни изисквания за пускането на пазара и/или пускането в действие на даден вид изделие или група изделия, когато това е в интерес на общественото здраве.

(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителната агенция по лекарствата информира Европейската комисия и регулаторните органи на другите държави членки за заповедта, мотивите за нея и предприетите мерки.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 98. (1) Лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 се застраховат за сметка на бюджета на Изпълнителната агенция по лекарствата и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор срещу злополука, която може да настъпи при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

(2) При извършване на проверки лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и от компетентните органи на местното самоуправление.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 98 се правят следните изменения:

1. В  ал. 1 думите „ по чл. 84, ал. 2 и 3”  да се заменят с „по чл. 84, ал. 2”, а „и на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор” да се заличат.

2. В ал. 2 думите „по чл. 84, ал. 2 и 3”  да се заменят с „по чл. 84, ал. 2”. Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 99. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор публикуват на официалните си страници в интернет списък с имената на производителите на изделията, за които има издадена заповед по чл. 90, ал. 2, чл. 92 и чл. 94, ал. 2, или имената на упълномощените им представители, както и списък на съответните изделия.

(2) Изпълнителната агенция по лекарствата и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомяват обществеността чрез средствата за масово осведомяване, когато изделията, които подлежат на изтегляне от пазара, се разпространяват в обекти, различни от посочените в чл. 81, ал. 1, т. 2-4.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 99 се правят следните изменения:

В ал. 1 и 2 думите „и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор” да се заличат.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 100. Лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 са длъжни:

1. да не разпространяват обстоятелства и факти, станали им известни по време на или във връзка с изпълнение на служебните им задължения;

2. да използват получените документи и информация само за целите на надзор на пазара;

3. да се легитимират при извършване на проверките.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

В чл. 100 се правят следните изменения:

Думите „по чл. 84, ал. 2 и 3” да се заменят с „по чл. 84, ал. 2”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

# Глава седма

# СИСТЕМА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 101. (1) Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да създаде и да поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара и/или пуснати в действие на територията на Република България, и да разполага с механизми за прилагане на необходимите коригиращи действия.

(2) Системата по ал. 1 се отнася за:

1. медицински изделия с нанесена “СЕ” маркировка;

2. медицински изделия, които нямат нанесена “СЕ” маркировка и при които в случай на инцидент се прилагат съответни на изделията по т. 1 коригиращи действия.

(3) Системата не се отнася за изделия, предназначени за клинични изпитвания, и изделия за оценяване на действието.

(4) Системата по ал. 1 включва проучване безопасността на изделията по ал. 2 с цел оценка на рисковете, свързани с употребата им в клиничната практика, особено в случаите на изделията с идентифициран висок риск чрез:

1. събиране, документиране и анализ на съобщения за инциденти с медицински изделия от медицински специалисти, от пациенти, от Изпълнителната агенция по лекарствата и от регулаторни органи на другите държави членки;

2. събиране и документиране и анализ на данни от научната литература.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 102.  Лекарите, лекарите по дентална медицина и медицинските сестри са длъжни незабавно да съобщават на производителя или на неговия упълномощен представител, или на Изпълнителната агенция по лекарствата за инцидент/потенциален инцидент в обектите по чл. 81, ал. 1, т. 2 и 3.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 103. Производителят или неговият упълномощен представител представя в Изпълнителната агенция по лекарствата първоначален доклад по образец в случаите, при които е установена причинно-следствена връзка между произведено от него изделие и инцидент, който е възникнал на територията на Република България, в срок:

1. до 10 дни от постъпване на съобщение по чл. 102 за инцидент, който е причинил смърт или сериозно увреждане здравето на пациента и/или на медицинското лице, или

2. до 30 дни от постъпване на съобщение по чл. 102 за потенциален инцидент, който би могъл да причини смърт или сериозно увреждане здравето на пациента и/или на медицинското лице, но своевременно е бил предотвратен.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 104. Когато инцидентът се дължи на комбинирана употреба на две или повече отделни изделия и/или на принадлежности, произведени от различни производители, всеки производител представя в Изпълнителната агенция по лекарствата самостоятелен доклад по чл. 103.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 105. Производителят уведомява нотифицирания орган, извършил оценяване на съответствието на изделието със съществените изисквания, непосредствено след получаване на сигнал за инцидента.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 106. Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа система за регистриране, анализ  и обобщение на инциденти/потенциални инциденти с медицински изделия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 107. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата контролира действията на производителя или на неговия упълномощен представител по проучването на инцидента - етапи и срокове, начин на провеждане, използвани методи, достоверност на резултатите.

(2) В случаите по чл. 104 Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява координацията между отделните производители.

(3) По време на проучването на инцидента Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява съгласуване на действията на производителя с:

1. нотифицирания орган, извършил оценяване съответствието на разследваното изделие;

2. длъжностни лица по смисъла но Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в случаите на изделия по чл. 4, т. 2 - 4.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 108. В срок до 3 месеца от предоставянето на доклада по чл. 103 производителят или неговият упълномощен представител подготвя и представя в Изпълнителната агенция по лекарствата окончателен доклад по образец, утвърден от изпълнителния директор.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 109. (1) Когато доклада по чл. 108 съдържа заключение, че съществува потенциален риск за живота или здравето на пациентите, медицинските специалисти или трети лица при употребата на изделието, в зависимост от степента на риска, определен в същия доклад, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава заповед за:

1. връщане на медицинското изделие, пуснато на пазара и/или пуснато в действие, на производителя за извършване на коригиращи действия, или

2. временно преустановяване пускането на пазара и/или пускането в действие на медицинското изделие на територията на Република България, или

3. забрана за разпространението и/или употребата на медицинското изделие на територията на Република България и изтеглянето му от пазара.

(2) Изпълнителната агенция по лекарствата изпраща копие на заповедта по ал. 1 на търговеца на едро, който разпространява изделието, свързано с инцидента, за да приложи системата по чл. 80, ал. 4.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя национален доклад по образец за възникналия инцидент с медицинското изделие на територията на Република България и изпраща копие от него до Европейската комисия и регулаторните органи на държавите членки.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 110. (1) Всяко директно съобщение до Изпълнителната агенция по лекарствата от идентифициран съобщител в писмен вид за инцидент/потенциален инцидент с медицинско изделие на територията на Република България се документира в системата по чл. 106.

(2) В срок до 3 дни от получаване на съобщение за инцидента по ал. 1 Изпълнителната агенция по лекарствата информира производителя или неговия упълномощен представител, или вносителя, за да предприеме действията, предвидени в чл. 103 - 105 и 108.

(3) Изпълнителната агенция по лекарствата може да предприеме действия за собствено проучване на инцидента, особено когато той представлява заплаха за общественото здраве, след предварително проведени консултации с производителя или неговия упълномощен представител.

(4) Въз основа на проучването по ал. 3 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата:

1. разпорежда на производителя или на неговия упълномощен представител да предприеме незабавни коригиращи действия или сам предприема такива, или

2. издава заповед за временно преустановяване пускането на пазара и/или пускането в действие на медицинското изделие на територията на Република България и извършва допълнително разследване, или

3. издава заповед, с която забранява пускането на пазара и/или пускането в действие на медицинското изделие на територията на Република България и разпорежда изтеглянето му.

(5)  Условията и редът за блокиране, изтегляне и унищожаване на изделията, които не отговарят на изискванията на този закон, се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

(6) В случаите по ал. 4 и по чл. 109, ал. 1 Изпълнителната агенция по лекарствата:

1. публикува на официалната си страница в интернет списък с имената на производителите или на упълномощените представители на изделията, както и списък на изделията;

2. уведомява обществеността чрез средствата за масово осведомяване в случаите на пускане на пазара на изделия в обекти, различни от обектите по чл. 81, ал. 1, т. 2-4.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 111. Личните данни на източника на съобщението се съхраняват от Изпълнителната агенция по лекарствата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Глава осма

ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 112. Изпълнителната агенция по лекарствата е длъжна да предоставя в Европейската база данни, непосредствено след получаването й, следната информация в стандартизиран формат:

1. данни, свързани с регистрацията на производителите или на упълномощените им представители и на изделията по глава втора;

2. данни, получени при клиничните изпитвания на медицински изделия по реда на глава трета;

3. данни, получени при проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара и/или пуснати в действие на територията на Република България по глава седма;

4. данни, свързани с издаване, промяна, допълнение, временно спиране, изтегляне или отказ на сертификатите от нотифицираните органи, съгласно процедурите, посочени в наредбите по чл. 18;

5. данни за спиране или забрана на пускането на пазара и/или пускането в действие на медицински изделия и изтеглянето им от пазара по реда на глава шеста.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Глава девета

# АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

Чл. 113. Който пуска на пазара и/или пуска в действие медицински изделия, на които не е оценено съответствието съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв.

Комисията подкрепя / не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 114. Който състави и/или използва декларация за съответствие със съдържание, което не съответства на съдържанието, определено в наредбите по чл. 18, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 115. Който пуска на пазара и/или пуска в действие медицински изделия със “СЕ” маркировка в нарушение на изискванията на чл. 15, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 116. Който пуска на пазара и/или пуска в действие медицински изделия със “СЕ” маркировка, без да е оценено съответствието им със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 18, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 117. Лицата, които представят медицински изделия на изложби, панаири, демонстрации, промоции, научни и технически конференции в нарушение на чл. 15, ал. 11 се наказват с глоба от 500 до 1000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 118. Който пуска на пазара и/или пуска в действие медицински изделия в нарушение на разпоредбата на чл. 16, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 119. Който пуска на пазара и/или пуска в действие медицински изделия без инструкция за употреба, с изключение на изделията по чл. 2, ал. 1, т. 3, попадащи в клас I и клас IIа, ако могат да се използват безопасно без инструкция за употреба, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 120. Който пуска на пазара и/или пуска в действие системи и/или набори, или медицински изделия, предназначени от производителя да бъдат стерилизирани преди употреба, в нарушение на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му, се наказва с глоба от 10 000 до 15 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 121. Който съхранява или търгува с медицински изделия без “СЕ” маркировка, се наказва с глоба 10 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

Създава се нов чл. 121а със следното съдържание:

„Чл. 121а. Който ползва медицински изделия по чл. 2 т. 1 и т. 2, които са пуснати на пазара или в действие в нарушение на изискванията на този закон се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, от 2000 до 10 000 лв.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

Чл. 122. Който търгува с медицински изделия с изтекъл срок на годност, се наказва с глоба 10 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 123. Който съхранява или търгува с медицински изделия в нарушение на изискванията на чл. 80, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 124. Който търгува с медицински изделия, без да спазва разпоредбите на  чл. 80, ал. 3, 4 или 5, се наказва с глоба 1000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 125. Който съхранява и търгува с медицински изделия, без да спазва разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 2, 3 или 4, се наказва с глоба 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 126. Който извършва търговия на едро с медицински изделия, без да има издадено разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, се наказва с глоба 10 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 127. Търговец, който не спазва разпоредбата на чл. 78, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер 3000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 128. Търговец, който не спазва разпоредбата на чл. 78, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 129. Който пуска на пазара и/или пуска в действие медицински изделия на територията на Република България, без да ги е регистрирал в определения в закона срок, се наказва с глоба 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 130. Лице, което не спазва разпоредбите на чл. 27, ал. 3, чл. 28, ал. 5 и чл. 29, ал. 5, се наказва с глоба 3000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 131. (1) Лице, което нарушава изискванията за извършване на клинични изпитвания, ако извършеното не е престъпление, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 10 000 до 20 000 лв.

(2) На медицински специалисти, допуснали или извършили нарушения по ал. 1, може да се наложи и наказание “лишаване от право да упражняват професията си” за срок от 6 месеца до две години.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 132. На нотифициран орган, който не спазва изискването на чл. 66, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 133. На нотифициран орган, който не спазва изискването на чл. 68, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер до 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 134. Който създава пречки на лицата по чл. 84, ал. 2 и 3 да осъществяват служебните си задължения в съответствие с разпоредбите на глава шеста, се наказва с глоба от 6000 до 10 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл.  135. Който наруши чл. 101, ал. 1, се наказва с глоба от 6000 до       10 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 136. Който не съобщи за инцидент/потенциален инцидент с медицинско изделие съгласно чл. 102, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 137. Който не изпълни разпореждане или заповед по чл. 109, ал. 1 и чл. 110, ал. 4 на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 138. Който наруши разпоредбите на този закон или на актовете по прилагането му, извън случаите по чл. 113-137, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 139. Който не изпълни разпореждане, предписание или указание на органите за надзор на пазара, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 140. (1) Когато нарушенията по чл. 113-139 са извършени от юридически лица или еднолични търговци, се налагат имуществени санкции. Размерът на имуществената санкция не може да бъде по-нисък от двойния размер на предвидените минимални размери на съответните глоби и не може да бъде по-висок от двойния размер на предвидените максимални размери на съответните глоби.

(2) Налагането на имуществена санкция не изключва налагането на глоба на виновните длъжностни лица.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 141. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от инспектори и експерти, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, както и от длъжностни лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, определени със заповед на председателя й.

(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението.

Комисията подкрепя  не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Чл. 142. Съставянето на актовете, издаването и обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Допълнителни разпоредби

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Активно имплантируемо медицинско изделие” е активно медицинско изделие, което е предназначено да бъде частично или изцяло имплантирано чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло, или чрез медицинска интервенция в естествените отверстия на човешкото тяло и да остане в тялото след интервенцията.

2. “Активно медицинско изделие” е медицинско изделие, чието функциониране зависи от източник на електрическа или друга енергия, различна от енергията, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне.

3. “Валидна документация” е документация, която по съдържание и пълнота отговаря на изискванията, предвидени в определена процедура по този закон.

4. “Вносител” е физическо или юридическо лице, което е установено на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство и което внася медицински изделия от трети държави на пазара на Европейския съюз.

5. ”Възложител на клинично изпитване” е производителят или неговият упълномощен представител, който отговаря за започването, управлението и/или финансирането на едно клинично изпитване.

6. “Главен изследовател” е лицето, под чието ръководство изследователският екип повежда клиничното изпитване.

7. “Държава членка” е държава - членка на Европейския съюз.

8. “Идентификационни данни на изделието” са:

а) данни за производителя, модел и типов номер на изделието, включително софтуер и принадлежности;

б) предназначено действие, определено от производителя, включително клинични индикации и контраиндикации при употребата и идентифициране на групите пациенти, за които е предназначено;

в) описание на изделието - описание на материали, които влизат в контакт с човешки тъкани или течности, включва ли изделието лекарствен продукт, човешки и/или животински тъкани или техни производни, или биологично активни вещества.

г) инструкции за инсталиране и използване на изделието, включително ако са налице специални условия за съхранение и изисквания за работа – предварителна подготовка преди употреба - стерилизация в случаи на повторна употреба, проверка за безопасност, мерки, които трябва да се предприемат след употреба;

д) препоръчително обучение и опит, необходим за употреба на изделието;

е) описание на необходимите медицински и хирургически процедури, съпровождащи употребата на изделието.

9. “Изделие за самотестуване” е ин витро диагностично медицинско изделие, предназначено от производителя да се ползва от лица без медицинска квалификация в домашна обстановка.

10. “Инвазивно медицинско изделие за продължителна употреба” е изделие, което цялостно или частично прониква в човешкото тяло през естествените му отвори или през повърхността му и продължителността на престоя му в човешкото тяло е над 30 дни.

11. “Ин витро диагностично медицинско изделие” е медицинско изделие, което е реактив, продукт от реактив, калибратор, контролен материал, кит (набор), инструмент, апарат, оборудване или система, използвано самостоятелно или в комбинация, предназначено от производителя за използване ин витро при изследване на проби от човешкото тяло, включително кръв и тъкан, единствено или главно с цел получаване на информация за:

а) физиологично или патологично състояние, или

б) вродени аномалии, или

в) определяне на безопасността и съвместимостта с потенциални реципиенти, или

г) контролиране на терапевтични действия.

Ин витро диагностични медицински изделия са и изделията за самотестуване, съдовете за съхранение на проби от човешкото тяло, с изключение на изделията за обща лабораторна употреба, освен ако изделието по отношение на характеристиките му е специално предназначено от производителя за ин витро диагностични изследвания.

12. “Ин витро диагностично медицинско изделие за оценка на действието” е ин витро диагностично медицинско изделие, предназначено от производителя за провеждане на едно или повече изследвания за оценка на действието, провеждани в лаборатория за медицински изследвания или в друга подходяща среда извън мястото на производство.

13. “Информирано съгласие” е волеизявление на дееспособно лице или на законен представител на недееспособно лице, с което е изразено съгласие за участие в клинично изпитване, след като лицето е подробно информирано за същността, значението и рисковете от изпитването. Информираното съгласие е в писмена форма и съдържа подпис на лицето и дата. При невъзможност на лицето да изрази съгласието си в писмена форма информираното съгласие може да бъде дадено устно в присъствието най-малко на един свидетел.

14. “Инцидент/потенциален инцидент” е:

а) всяка техническа неизправност и невъзможност да бъде постигнато предназначеното от производителя действие на изделието, както и всяка неточна информация в етикета или в инструкциите за употреба, които са довели или биха могли да доведат до смърт или до сериозно увреждане здравето на пациента, на медицинското лице или на трети лица;

б) систематично изтегляне на медицински изделия от един и същ вид от производителя поради технически или медицински причини, свързани с характеристиките или предназначеното действие на медицинското изделие, когато са налице условията по буква “а”.

15. “Калибратор и контролен материал” е вещество, материал или изделие, предназначено от производителя за установяване на измервателни съотношения или за проверка на работните характеристики на ин витро диагностично медицинско изделие в съответствие с предназначението му.

16. “Координиращ изследовател” е лицето, което координира изследователите при провеждане на многоцентрово клинично изпитване.

17. “Коригиращи действия” могат да включват: изтегляне на изделието, издаване на писмени препоръки, допълнително проследяване/модификация на изделието, пуснато в действие, промяна в проекта, на отделните компоненти на изделието, производствения процес или изменение на етикета или в инструкцията за употреба.

18. “Критичен анализ” е:

а) кратко описание на медицинското изделие – предназначено действие, тип, характеристики;

б) анализ на подбраната литература и на всички налични данни;

в) критичен анализ на идентифицираните вреди при употребата на изделието, на свързаните с тях рискове и подходящи мерки за безопасност по отношение на пациенти, медицински персонал и трети лица;

г) методи за подбор на използваните литературни източници, приложените статистически методи за анализ, методите за оценка, типа и продължителността на проучването, хетерогенност на включената в проучването популация;

д) крайна оценка на ползата от употребата на изделието спрямо риска, като се отчитат постиженията на съвременната наука и медицинска практика;

е) заключение, в което се посочва дали са изпълнени целите на заданието, идентификация на празноти в оценката на съответствието на изделието със съществените изисквания по отношение на безопасност и предназначено клинично действие и, при необходимост - аргументация за провеждане на клинични изпитвания - цели и план на изпитването.

19. “Лице, установено на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство” е правен субект, регистриран по гражданското или търговското законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство или създаден по силата на нормативен акт, който има седалище и адрес на управление в държава членка или в държава от Европейското икономическо пространство.

20. “Лично предпазно средство” е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност. Като лични предпазни средства се определят също:

а) съвкупност от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, с цел да предпазват едно лице от една или множество опасности, които могат да се проявяват едновременно;

б) предпазно устройство или средство, свързано неделимо или делимо с лично средство без защитна функция, използвано от лицето за извършване на определена дейност;

в) заменяеми съставни части на едно лично предпазно средство, които са основни за неговото правилно функциониране и които се използват единствено за това лично предпазно средство.

21. “Медицинско изделие” е инструмент, апарат, уред, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуера, необходим за правилната му употреба, който не постига основно си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се прилага при хора с цел:

а) диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания;

б) диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност;

в) изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес;

г) контрол върху процеса на забременяване.

22. “Медицинско изделие за клинично изпитване” е медицинското изделие по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, предназначено за провеждане на изпитвания  върху хора от медицински специалист в подходяща клинична среда.

23. “Медицинско изделие, изработено по поръчка” е медицинско изделие по чл. 2, ал. 1, т. 2 или 3, произведено по писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент и за което той носи отговорност.

Не са изделия, изработени по поръчка, серийно произведените изделия, адаптирани с цел да отговорят на специфични изисквания на медицински специалист или на друг потребител.

24. “Многоцентрово клинично изпитване” е клинично изпитване, което се провежда по един план, но в повече от един изследователски център/лечебно заведение и от повече от един изследовател. Изследователските центрове могат да бъдат разположени на територията на една държава членка, в повече от една държава членка или в държави членки и в трети държави.

25. “Наблюдаващ” е лице, назначено от възложителя, което наблюдава дали клиничното изпитване на всеки етап се провежда, записва и докладва в съответствие с плана, със стандартните оперативни процедури, с Добрата клинична практика и с приложимите контролни изисквания.

26. ”План на клиничното изпитване” е документ, описващ целите, дизайна, методологията, статистическите методи и организацията на едно клинично изпитване.

27. “Предназначение” е употребата, за която е предназначено медицинското изделие съгласно предоставените от производителя данни върху етикета, в инструкцията за употреба и/или в рекламни материали.

28. “Принадлежност” е изделие, което не е медицинско изделие, но е специално предназначено от производителя му за използване заедно с медицинско изделие, с цел медицинското изделие да се използва по определеното от производителя му предназначение.

29. “Производител” е:

а) всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането, производството, опаковането и етикетирането на медицинско изделие, преди да го пусне на пазара от негово име, независимо от това дали тези операции се извършват от самото лице, или се извършват за него от трета лица;

б) всяко физическо или юридическо лице, което комплектува, опакова, обработва, напълно преработва и/или етикетира едно или повече готови медицински изделия или е отговорно да определи тяхното предназначение с цел пускане на пазара за първи път от негово име.

Физически или юридически лица, които комплектуват или адаптират пуснати на пазара медицински изделия за конкретен пациент в съответствие с тяхното предназначение, не са производители по смисъла на този Закон.

30. “Пускане в действие” е етапът, при който готово за употреба по предназначение медицинско изделие се предоставя за първи път в държава членка или в държава от Европейското икономическо пространство на крайния потребител. Пускане в действие на активно имплантируемо медицинско изделие е предоставянето му на квалифициран медицински специалист за имплантиране.

31. “Пускане на пазара” е първото предоставяне за разпространение и/или употреба в Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство срещу заплащане или безплатно на ново или напълно възстановено медицинско изделие с изключение на медицинско изделие за клинично изпитване и на ин витро диагностично медицинско изделие за оценка на действието.

32. “Сериозно увреждане на здравето” е животозастрашаващо състояние или заболяване, изискващо спешна медицинска, хирургична интервенция или продължителна хоспитализация, които могат да доведат до неработоспособност или инвалидност, вродена аномалия или родов дефект.

33. “Съдове за съхранение на проби от човешкото тяло” са ин витро диагностични медицински изделия, независимо дали са вакуумен тип или не, специално предназначени от производителя за първоначално събиране и съхранение на проби от човешкото тяло за ин витро диагностични изследвания.

34. “Съществени изменения в плана на клиничното изпитване” са изменения, които могат да застрашат безопасността на участниците в изпитването или да променят оценяването на научната документация, съпровождаща провежданото клинично изпитване.

35. “Упълномощен представител” е физическо или юридическо лице, установено на територията на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство, изрично упълномощено от производителя да действа от негово име и за негова сметка пред регулаторните органи на територията на Република България при изпълнение на задължения на производителя съгласно този закон.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 2. (1) Наименованията и регистрационните номера на хармонизираните европейски стандарти и на монографиите на Европейската фармакопея за медицинските изделия се публикуват в “Официален вестник” на Европейските общности.

(2) Хармонизираните европейски стандарти се въвеждат идентично чрез публикуване на текста на стандарта в превод на български език или чрез потвърждаване за прилагане като български стандарт по реда на Закона за националната стандартизация.

(3) Наименованията и регистрационните номера на българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрология и технически надзор, като при публикуването задължително се посочва връзката със съответната наредба по чл. 18.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 3. (1) С общите технически спецификации се определят изисквания за оценка и преоценка на действието, пускането на пазара и/или пускането в действие на партиди, референтни методи и референтни материали за ин витро диагностични медицински изделия.

(2) Общите технически спецификации се публикуват в “Официален вестник” на Европейските общности.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

# Преходни и заключителни разпоредби

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.

§ 4. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон търговците, на които след 1 януари 2003 г. е издадено разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти по чл. 3, ал. 5 по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, подават за служебно вписване в регистъра по чл. 79 заявление по чл. 76, ал. 1, придружено от удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, списък на медицинските изделия, документите по чл. 76, ал. 2, т. 3 и 4 и декларация, че няма промени в адреса на помещенията за съхранение и търговия.

(2) В срок до 15 дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи по ал. 1, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за търговия с медицински изделия.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 5. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон търговците, на които до 1 януари 2003 г. е издадено разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти по чл. 3, ал. 5 по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, подават заявление и документация по чл. 76.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за търговия по реда на този закон.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 6. Заявления за получаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, подадени при условията и по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, се разглеждат при условията и по реда, предвидени в този закон.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 7. (1)  Медицинските изделия, за които е издадено разрешение за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина до влизането в сила на този закон и имат оценено съответствие, се вписват служебно от Изпълнителната агенция по лекарствата в регистъра по чл. 31, когато това е предвидено в глава втора.

(2) Медицинските изделия, чието разрешение за употреба изтича след датата на обнародване на този закон и имат оценено съответствие, могат до бъдат внасяни и продавани по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина до влизането в сила на този закон.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 8. (1) Медицински изделия, за които има издадено разрешение за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, но не са с оценено съответствие съгласно изискванията на чл. 8, се привеждат в съответствие с изискванията му в срок до една година от влизането му в сила.

(2) Наличните на българския пазар медицински изделия без нанесена “СЕ” маркировка, за които има издадено разрешение за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, могат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември 2007 г.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 9. Заявленията за издаване на разрешение за употреба на медицински изделия, подадени при условията и по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, се решават при условията и по реда на този закон.

Комисията подкрепя/не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 10. Медицински изделия се създават, съхраняват и обновяват като държавни резерви и военновременни запаси при условията и по реда на Закона държавните резерви и военновременните запаси и на актовете по неговото прилагане.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

Създава се нов § 10а със следното съдържание:

„§ 10а. (1) Изпълнителна агенция по лекарствата и медицинските изделия е правоприемник на архива, пасивите, активите и другите права и задължения на Изпълнителна агенция по лекарствата.

(2) Правоотношенията на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

§ 11. Министерският съвет извършва промени в устройствените правилници на Изпълнителната агенция по лекарствата и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в срок три месеца след обнародването на този закон.

Комисията подкрепя/не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 12. Подзаконовите актове по прилагането на този закон се издават в срок до шест месеца от обнародването му.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Предложение на н. п. Борислав Великов, Ботьо Ботев, Руденко Йорданов и Атанас Щерев:

Създава се нов § 12а със следното съдържание:

„§ 12а. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г, бр. 61 от 1996 г - РКС № 10 от 1990 г, изм. бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г, бр. 10 от 2000 г, бр. 37 от 2000 г - РКС № 3 от 2000 г., изм. бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - РКС № 7 от 2000 г., изм., бр. 41 от 2001 г.) навсякъде думите „Изпълнителна агенция по лекарствата”  да се заменят с „Изпълнителна агенция по лекарствата и медицинските изделия”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/  подкрепя по принцип предложението.

§ 13. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10в, ал. 2 се създава т. 4:

“4. одобрява съвместно с министъра на здравеопазването критериите и условията за метрологичен контрол на медицински изделия с измервателни функции;”.

2. В чл. 10е, ал. 2 числото “26” се заменя с “27”, а след думите “Министерството на здравеопазването” се добавя “Изпълнителната агенция по лекарствата”.

3. В чл. 59, ал. 2 се създава т. 3:

“3. медицински изделия.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 14. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, 
бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г. и бр. 18, 30, 33, 37 и 63 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8  т. 1 се изменя така:

“1. разрешава производството, вноса, продажбата и поддръжката на помощни средства, приспособления и съоръжения с изключение на медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, и контролира спазването на утвърдените критерии за предоставянето им.”

2. Член 35 се изменя така:

“Чл. 35. Министърът на труда и социалната политика издава наредба за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощните средства, приспособленията и съоръженията по чл. 8, т. 1 за хората с увреждания.”

3. Създава се чл. 35а:

„Чл. 35а. (1) Министърът на труда и социалната политика по предложение на министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на:

1. помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;

2. медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреждания, междуведомствена експертна комисия, създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, дава  окончателно становище.

(3) Условията и редът за работа на комисията по ал. 2 се уреждат с правилника за прилагане на този закон.”

4. В чл. 44  ал. 3 се изменя така:

“(3) По предложение на министъра на здравеопазването хората с увреждания съобразно своите потребности могат да получават целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списък, утвърждаван ежегодно от министъра на труда и социалната политика, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.”

5. В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 7 се изменя така:

“7. "Помощни средства, приспособления и съоръжения" са пособия, предназначени от производителя да компенсират загубена функция или да коригират увредена функция на човешки орган с цел увеличаване на възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга дейност на хората с увреждания.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 15.  В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г. и бр. 18, 30, 34 и 59 от 2006 г.) в § 1, т. 9, буква „з” след думата „лекарства” се добавя „и медицински изделия”.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 16.  Този закон въвежда разпоредбите на директиви 90/385/ЕИО, 93/42/ЕО и 98/79/ЕО.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

Приложение

към чл. 15, ал. 1