Приложение № 4.1

(Образец оферта – обособена позиция № 1 							                 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско 							    оборудване за кухненския блок и бюфетите на 								Хранителния комплекс на Народното събрание”)

..........................................................................................................................

(фирма на участника в откритата процедура)

о ф е р т а

До Народното събрание на Република България

София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на съоръжения и доставка на инвентар за нуждите на кухненски блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) .....................………… заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката - обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание” съгласно условията на документацията за участие.

2. Предлагам(е) да доставя(им), монтирам(e) и въведа(ем) в експлоатация следните съоръжения:

| № | Наименование и характеристики на кухненското оборудване (съгласно Списъка-спецификация, Приложение № 2.1 от документацията за участие) | Описание на предлаганото от участника кухненското оборудване (участникът прави описание на технически и функционални характеристики на оборудването, съобразно изискванията на възложителя и задължително посочва производител, марка/ модел (ако има такива ) на оборудването) | Ед. мярка | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доставка и монтаж на планетарен миксер с алуминиев корпус, обем на купата 25-30 л, min 3 бр.приставки за: сметана, белтъци, тесто |  | бр. | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на микровълнова фурна от неръж-даема стомана, GN 2/3 съвместима, с ръчно управление, два магнетрона, капацитет 25-27 литра и микровълнова мощност min1500W |  | бр. | 1 |
| 3. | Доставка на пасатор, с дължина на накрайника min 22 см |  | бр. | 1 |
| 4. | Доставка и монтаж на топла витрина – бен-мари, с корпус от неръждаема стомана, min 4 вани GN 1/1, термостат, надстройка с предно стъкло, осветление, размери: 2300 х 950х850+600 (за надстройката) |  | бр. | 1 |
| 5. | - Доставка и монтаж на ел.настолно бен-мари за течни храни, с корпус от неръждаема стомана, с два независими контейнера, min 3.5 л всеки |  | бр. | 1 |
| 6. | Доставка и монтаж на ел.машина за смилане на орехи и др. ядки |  | бр. | 1 |
| 7. | Доставка и монтаж на хладилен шкаф, среднотемпературен, работна температура от 0°до +8° С, капацитет min 700 л, газ R134a, с една голяма врата, GN 2/1 съвместим, динамично охлаждане, автоматично размразяване и изпаряване на конденза, електронно управление, неръждаем отвън и отвътре, регулируеми неръждаеми крака, с размери: 730х850х 2100 мм |  | бр. | 2 |
| 8. | Доставка и монтаж на хладилна витрина, електрическа, среднотемпературна, с извито предно стъкло, осветление, работна температура от 0°до +8° С, с размери: 1200х700х 1100 мм |  | бр. | 1 |
| 9. | Доставка на електрическо устройство за заточване на кухненски ножове |  | бр. | 1 |
| 10. | Доставка и монтаж на тостер конвейрен, производителност 80-300 филии/час, възможност за регулиране на скоростта на лентата |  | бр. | 2 |
| 11. | Доставка и монтаж на колбасорезачка с диаметър на ножа - 300 см. Нож от неръждаема стомана, незалепващ, със защита и устройство за наостряне на ножа, дебелина на рязане от 0 до 6 мм |  | бр. | 1 |
| 12. | Доставка и монтаж на автоматична сокоизстисквачка за цитрусови плодове, мощност 0.2-0.5 kW, размер на плодовете 40-80 мм |  | бр. | 2 |
| 13. | Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1000х950х850 мм |  | бр. | 1 |
| 14. | Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 600х950х850 мм |  | бр. | 1 |
| 15. | Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500х800х850 мм |  | бр. | 1 |
| 16. | Доставка и монтаж на шкаф-маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот и две плъзгащи се вратички, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500х800х850 мм |  | бр. | 1 |
| 17. | Доставка и монтаж на шкаф неутрален за фиксиране на стена, с 1-2 рафта, с плъзгащи врати, изцяло от неръждаема стомана, 1600х300х1000 мм |  | бр. | 1 |
| 18. | Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1600х700х850 мм |  | бр. | 1 |
| 19. | Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1300х800х850 мм |  | бр. | 1 |
| 20. | Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1100х600х850 мм |  | бр. | 1 |
| 21. | Доставка и монтаж на работна маса с едно чекмедже, от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800х700х850 мм |  | бр. | 1 |
| 22. | Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с два умивални басейна (700х500х300) – отдясно, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 2000х800х850/900 мм |  | бр. | 1 |
| 23. | Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с един умивален басейн (500х500х250) – отдясно, с едно чекмедже - отляво, от неръждаема стомана, с допълните-лен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800х700х850мм |  | бр. | 1 |
| 24. | Доставка и монтаж на смесителна батерия с дълго рамо и висок душ, височина min 900 мм |  | бр. | 1 |
| 25. | Доставка на количка с 3 рафта многофункционална, от неръждаема стомана, размери: 85-90х50-55х95см, 4 бр.колелца, (2 бр.колелца със спирачки) |  | бр. | 1 |
| 26. | Доставка на приставка за контейнер за отпадъци (към количката), от неръждаема стомана, размер GN 1/3, дълбочина min 200 мм |  | бр. | 2 |
| 27. | Доставка на приставка за полиетиленов плик за отпадъци (към количката), неръждаема стомана, за обем на плика до 110 л |  | бр. | 1 |
| 28. | Доставка на стойка с педал, на колелца от неръждаема стомана за фиксиране на ПВЦ чували за отпадъци, 100- 110 л |  | бр. | 4 |

3. Предлаганите кухненски съоръжения отговарят на действащите нормативни изисквания и стандарти за съответния вид стока.

4. При монтажа и пускането в експлоатация на кухненските съоръжения ще спазвам(е) мерките по охрана на труда съгласно действащите нормативни разпоредби.

5. Приемам(е) условията за изпълнение на обособената позиция, посочени в раздел VІ.Б. на документацията.

6. Приемам(е) срокът за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация да е до 2 месеца от датата на сключване на договора.

7. Местоизпълнение - сградата на бул.„Княз Дондуков” № 2 (Ротондата) на Народното събрание и сградата на пл. „Княз Александър І” № 1 – София.

8. Предлагам(е) гаранционни срокове, както следва:

8.1. за съоръженията по позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 от таблицата в т. 2 - ………… години (минимум 2 години);

8.2. за съоръженията по позиции №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, от таблицата в т. 2 - ………… години (минимум 3 години).

Гаранционните срокове започват да текат от подписването на приемателно-предавателния протокол за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1.

9. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обособена позиция № 1 се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след 17.11.2014 г. (крайният срок за получаване на оферти).

ПРИЛОЖЕНИЯ: ……………………… (по преценка на участника).

............................ 2014 г.			Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)

2. .................................

(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VІІ на настоящата документация