|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Приложение № 2.2** |
|  |  |  |  |  |
|  |  **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**  |
|  |  |  |  |  |
|  | **за видове работи при СМР-текущ ремонт на кабинети, зали и коридори в сградите на Народното събрание**  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **Ед. мярка** | **Количество**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Кабинети, зали и коридори в двете сгради на НС** |
| 1 | Покриване с полиетилен на подове, вградени шкафове и гардероби, дограма, осветителни тела, ключове и контакти и др. | кв.м | 12 000,00 |
| 2 | Демонтаж на тапети  | кв.м | 300,00 |
| 3 | Почистване, подготовка на основата и грундиране на стени и тавани в т.ч. касетирани (фигурални) | кв.м | 20 200,00 |
| 4 | Гипсова шпакловка и др. обработка стени и тавани в т.ч. касетирани (фигурални) | кв.м | 4 000,00 |
| 5 | Трикратно боядисване с латекс на стени и тавани | кв.м | 18 200,00 |
| 6 | Трикратно боядисване с латекс на касетирани (фигурални) тавани | кв.м | 2 000,00 |
| 7 | Шлайфане, китване и двукратно боядисване с алкидна блажна боя на каси и первази на дограма, радиатори и др.  | кв.м | 500,00 |
| 8 | Шлайфане китване и лакиране на врати, ламперия, вградени шкафове, радиаторни решетки и др. с пожароустойчив лак (клас по реакция на огън мин. D-s2) | кв.м | 500,00 |
| 9 | Циклене и трикратно лакиране на стар паркет (вкл. притягане, китване, фугиране и др.) с пожароустойчив лак | кв.м | 1 500,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на дъбов паркет - частично | кв.м | 20,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на дървени первази - частично | м.л. | 50,00 |
| 12 | Направа на преградна стена от щендерна конструкция от пожароустойчив гипсокартон 2 пл. х 12,5 мм. и изолационен слой от минерална вата 100 мм. 80 кг./м3. | кв.м | 25,00 |
| 13 | Доставка, монтаж и демонтаж на мобилно скеле с височина 4,00 м. | бр. | 2,00 |
| 14 | Ръчно пренасяне на комплект мебели и техническо оборудване - за 1 кабинет (описани в спецификацията)  | бр. | 200,00 |
| 15 | Основно почистване на кабинет/зала след ремонта | бр. | 200,00 |
| 16 | Изхвърляне строителни отпадъци | м.куб | 45,00 |
| **II** | **Огледална зала в сградата на НС на пл. пл. „Народно събрание“№2“** |
| 1 | Покриване с полиетилен | кв.м | 100,00 |
| 2 | Гипсова шпакловка | кв.м | 30,00 |
| 3 | Почистване на основата и грундиране преди боядисване с латекс | кв.м | 120,00 |
| 4 | Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани  | кв.м | 120,00 |
| 5 | Шлайфане, китване и двукратно боядисване с алкидна блажна боя на врати, радиатори и цокли  | кв.м | 16,00 |
| 6 | Демонтаж на ламиниран паркет и подложка  | кв.м | 66,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас АС5/33 вкл. подложка | кв.м | 66,00 |
| 8 | Шлайфане, китване и лакиране на, ламперия, радиаторни решетки и др. с пожароустойчив лак (клас по реакция на огън мин. D-s2) | кв.м | 60,00 |
| 9 | Демонтаж на стари ключове и контакти | бр | 10,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на нови ключове и контакти | бр. | 10,00 |
| 11 | Ръчно пренасяне на мебели комплект | бр. | 1,00 |
| 12 | Изхвърляне строителни отпадъци | м.куб | 5,00 |
| 13 | Основно почистване след ремонта | бр. | 1,00 |