|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | **Приложение № 6** | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
|  | **КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА** | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
|  | **за видове работи при "СМР-текущ ремонт на кабинети, зали и коридори в сградите на Народното събрание** | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |
| **№** | **Наименование на работите** | | **Ед. мярка** | **Количество** | | | **Ед. цена в лева без ДДС** | **Стойност в лева без ДДС** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | |
| **I** | **Кабинети, зали и коридори в двете сгради на НС** | | | | | |  |  | |
| 1 | Покриване с полиетилен на подове, вградени шкафове и гардероби, дограма, осветителни тела, ключове и контакти и др. | | кв.м | 12 000,00 | | |  |  | |
| 2 | Демонтаж на тапети | | кв.м | 300,00 | | |  |  | |
| 3 | Почистване, подготовка на основата и грундиране на стени и тавани в т.ч. касетирани (фигурални) | | кв.м | 20 200,00 | | |  |  | |
| 4 | Гипсова шпакловка и др. обработка стени и тавани в т.ч. касетирани (фигурални) | | кв.м | 4 000,00 | | |  |  | |
| 5 | Трикратно боядисване с латекс на стени и тавани | | кв.м | 18 200,00 | | |  |  | |
| 6 | Трикратно боядисване с латекс на касетирани (фигурални) тавани | | кв.м | 2 000,00 | | |  |  | |
| 7 | Шлайфане, китване и двукратно боядисване с алкидна блажна боя на каси и первази на дограма, радиатори и др. | | кв.м | 500,00 | | |  |  | |
| 8 | Шлайфане китване и лакиране на врати, ламперия, вградени шкафове, радиаторни решетки и др. с пожароустойчив лак (клас по реакция на огън мин. D-s2) | | кв.м | 500,00 | | |  |  | |
| 9 | Циклене и трикратно лакиране на стар паркет (вкл. притягане, китване, фугиране и др.) с пожароустойчив лак | | кв.м | 1 500,00 | | |  |  | |
| 10 | Доставка и монтаж на дъбов паркет - частично | | кв.м | 20,00 | | |  |  | |
| 11 | Доставка и монтаж на дървени первази - частично | | м.л. | 50,00 | | |  |  | |
| 12 | Направа на преградна стена от щендерна конструкция от пожароустойчив гипсокартон 2 пл. х 12,5 мм. и изолационен слой от минерална вата 100 мм. 80 кг./м3. | | кв.м | 25,00 | | |  |  | |
| 13 | Доставка, монтаж и демонтаж на мобилно скеле с височина 4,00 м. | | бр. | 2,00 | | |  |  | |
| 14 | Ръчно пренасяне на комплект мебели и техническо оборудване - за 1 кабинет (описани в спецификацията) | | бр. | 200,00 | | |  |  | |
| 15 | Основно почистване на кабинет/зала след ремонта | | бр. | 200,00 | | |  |  | |
| 16 | Изхвърляне строителни отпадъци | | м.куб | 45,00 | | |  |  | |
| **II** | **Огледална зала в сградата на НС на пл. пл. „Народно събрание“№2“** | | | | | |  |  | |
| 1 | Покриване с полиетилен | | кв.м | 100,00 | | |  |  | |
| 2 | Гипсова шпакловка | | кв.м | 30,00 | | |  |  | |
| 3 | Почистване на основата и грундиране преди боядисване с латекс | | кв.м | 120,00 | | |  |  | |
| 4 | Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани | | кв.м | 120,00 | | |  |  | |
| 5 | Шлайфане, китване и двукратно боядисване с алкидна блажна боя на врати, радиатори и цокли | | кв.м | 16,00 | | |  |  | |
| 6 | Демонтаж на ламиниран паркет и подложка | | кв.м | 66,00 | | |  |  | |
| 7 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас АС5/33 вкл. подложка | | кв.м | 66,00 | | |  |  | |
| 8 | Шлайфане, китване и лакиране на, ламперия, радиаторни решетки и др. с пожароустойчив лак (клас по реакция на огън мин. D-s2) | | кв.м | 60,00 | | |  |  | |
| 9 | Демонтаж на стари ключове и контакти | | бр | 10,00 | | |  |  | |
| 10 | Доставка и монтаж на нови ключове и контакти | | бр. | 10,00 | | |  |  | |
| 11 | Ръчно пренасяне на мебели комплект | | бр. | 1,00 | | |  |  | |
| 12 | Изхвърляне строителни отпадъци | | м.куб | 5,00 | | |  |  | |
| 13 | Основно почистване след ремонта | | бр. | 1,00 | | |  |  | |
| **Обща стойност без ДДС** | | | | | | | |  | |
| **10 % непредвидени работи** | | | | | | | |  | |
| **ОБЩО** | | | | | | | |  | |

**…………………………… ……………………………………………………….лв. без ДДС (словом)**

**............................. 2015 г. Подпис и печат:**

**1. .................................**

**(длъжност и име)**

**2. .................................**

**(длъжност и име)**