## Лист1
Приложение № 6
(Образец)
.........................................................................................................................................................................................
( фирма на участника в откритата процедура )
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
“СМР – РЕМОНТ ПОКРИВ, В Т.Ч. ОБШИВКА, УЛУЦИ И ФАСАДА НА СГРАДА, СОФИЯ, КВ."МОТОПИСТА - ІІ ЧАСТ", УЛ."ГЕН.КИРИЛ БОТЕВ"
| № | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Колич. | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС)
| 1 | Защита на съществуваща дограма и стъклени витрини, монтирани климатици, осветителни тела и др.оборудване по фасади с полиетилен и велпапе при изпълнение на СМР | кв.м | 1500
РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВ И ОТВОДНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
| 2 | Почистване на съществуващите улуци и обработка с препарат за поцинкована ламарина | кв.м | 350
| 3 | Ревизия и отпушване на водосточни тръби | лин.м | 320
| 4 | Възстановяване на шевове между отделните листове ламарина на покривната обшивка, при улуците, покривните табакери и прозорци | лин.м | 200
| 5 | Демонтаж на стара уплътнителна фуга около прозорци и табакери при покривна обшивка, в т.ч.почистване на основата с препарат | лин.м | 500
| 6 | Направа на нова уплътнителна фуга (силикон) около прозорци и табакери при покривна обшивка | лин.м | 500
| 7 | Демонтаж на стари воронки | бр. | 40
| 8 | Доставка и монтаж на нови воронки в комплект с решетки за тях, в т.ч. замонолитване на отворите при воронките към съществуващата конструкция | бр. | 40
| 9 | Подмяна на компрометирана ламарина на основен седящ улук, около нови воронки, с нова поцинкована ламарина, с мин.дебелина - 0,8мм (по одобрен детайл) | кв.м | 50
| 10 | Демонтаж на компрометирани части от основен седящ улук | кв.м | 150
| 11 | Направа на цим.замазка до 5см, на отделни участъци по коритото под основния седящ улук, с наклони към воронките | кв.м | 60
| 12 | Доставка и монтаж на основен седящ улук, от поцинкована ламарина, с мин.дебелина - 0,8мм, идентичен със съществуващия (по одобрен детайл) | кв.м | 150
| 13 | Обработка с антикорозионен грунд на основата, преди обмазване с течна хидроизолация на съществуващи улуци от поцинкована ламарина | кв.м | 200
| 14 | Обмазване с течна хидроизолация на улуци (съществуващи и нови) от поцинкована ламарина, в три пласта с полиестерно платно | кв.м | 350
| 15 | Подмяна на водосточни тръби | лин.м | 280
| 16 | Доставка и монтаж на укрепващи скоби по водосточни тръби | бр. | 100
| № | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Колич. | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС)
РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА
| 17 | Почистване на фасада и монтирана облицовка от фугирани облицовъчни тухли с пароструйка | кв.м | 3600
| 18 | Изчукване на подкожушена мазилка | кв.м | 100
| 19 | Демонтаж на отлепени облицовъчни тухли | кв.м | 200
| 20 | Обработка на основата (шприцване) преди монтаж на облицовъчни тухли | кв.м | 200
| 21 | Доставка и монтаж на облицовъчни тухли (по одобрен детайл) | кв.м | 200
| 22 | Обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило и грундиране на основата по фасада преди полагане на мазилка | кв.м | 100
| 23 | Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по фасада | кв.м | 100
| 24 | Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по фасада, вкл.грунд за минерална мазилка | кв.м | 100
| 25 | Изчукване на подкожушена мазилка по корниз фасада | кв.м | 150
| 26 | Почистване, грундиране и обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило на основата по корниз фасада | кв.м | 150
| 27 | Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по корниз фасада | кв.м | 150
| 28 | Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по корниз фасада, вкл.грунд за минерална мазилка | кв.м | 150
| 29 | Грундиране на основата преди боядисване по фасада | кв.м | 1550
| 30 | Боядисване с фасадна бяла боя по фасада | кв.м | 1800
| 31 | Двукратно боядисване с алкидна блажна боя на метални парапети тераси и метални чучури тераси, вкл. почистване на основата и полагане на антикорозионен грунд, шлайфане и китване | кв.м | 200
ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ
| 32 | Изхвърляне на строителен отпадък в осигурен от изпълнителя контейнер, т.ч. извозване на депо до 10 км (количеството се доказва с представяне на фактура) | куб.м | 10
| 33 | Основно почистване на обекта след извършените СМР | кв.м | 500
СУМА БЕЗ ДДС:
10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ:
ОБЩО:
Словом : ......................................................................................................................................лева без ДДС
............... 2015 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: 1. ...................................................
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)
2. ...................................................
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)