## Лист1
Приложение № 6
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
СМР -подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание (НС) в сградата на НСО, бул. "Черни връх" № 43а, София
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Коли-чество | Единична цена (лева без ДДС) | Обща цена (лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1.1 | Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П1" с размери 290/210см; включително две отваряеми крила; Брой 17 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | м² | 103.6
1.2 | Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П2" с размери 490/210см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | м² | 10.3
1.3 | Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П3" с размери 480/210см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | м² | 10.1
1.4 | Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П4" с размери 220/210см; включително две отваряеми крила; Брой 2 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | м² | 9.3
1.5 | Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П5" с размери 490/70см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | м² | 3.5
1.6 | Демонтаж на стар метален прозоръчен перваз от вън с ширина 35см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | м' | 80
1.7 | Демонтаж на вътрешни алуминиеви щори с размери 145/210см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | бр. | 41
1.8 | Демонтаж на метална решетка на прозорец в стая № 207 с размери 300/220см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | бр. | 1
1.9 | Демонтаж, съхранение, последващ монтаж и привързване на външни климатични тела в стаи №№ 202,204 и 206 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | бр. | 3
1.10 | Демонтаж на закрепена към дограма метална моряшка стълба и закрепването и към фасадата.(съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7) | бр. | 1
1.11 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км | м³ | 10
1.12 | Междинно почистване след демонтажните работи в т.ч. и стълбищната клетка | м² | 175
1.13 | Доставка и поетапно полагане на противопожарни одеала с размери 1600х1800 мм върху стелажите с книги в стаи с цел предотвратяване на пожар | бр. | 20
II | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
2.1 | П1 - Брой 17 (съгласно схема на прозорец П1 черт. 3/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) цвят на профилите-праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 290см / вис. 210см - две отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ka" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цялоизделие Uw ≤1,7 W/m2K - обков - от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна | м² | 103,60
2.2 | П2 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П2 черт. 4/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL 9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 490см / вис. 210см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ka" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие Uw ≤ 1,7 W/m2K - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна | м² | 10.3
2.3 | П3 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П3 черт. 5/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - прахобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 480см / вис. 210см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ka" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие Uw ≤ 1,7 W/m2K - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна | м² | 10.1
2.4 | П4 - Брой 2 (съгласно схема на прозорец П4 черт. 6/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 220см / вис. 210см - едно отваряемо крило.Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ka" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие Uw ≤ 1,7 W/m2K - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна | м² | 9.3
2.5 | П5 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П5 черт. 7/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата). - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 490см / вис. 70см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос.Останалите неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ka" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие Uw ≤1,7 W/m2K - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна | м² | 3.5
2.6 | Доставка и монтаж на външен прозорeчен перваз от поцинкована ламарина; - ширина - приблизително 35см (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз) - прахово боядисан - цвят бял (RAL9010) - 50mm издаване над фасадата - странични кантования за свързване към стената - непрекъснат перваз - пред прозорци и пред плътни части | м' | 80
2.7 | Оформяне около прозорците от вътрешната страна (силикониране, запълване на фуги с бял цимент) | м' | 170
2.8 | Оформяне около прозорците от външната страна (силикониране, запълване на фуги с бял цимент) | м' | 170
2.9 | Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в помещенията (включително поставяне на алуминиеви перфорирани лайсни за оформяне на ръбове при необходимост) | м² | 10
2.10 | Възстановяване на разрушена фасадна мазилка при демонтажните работи, максимално близка до съществуващата | м² | 10
2.11 | Шпакловане, грундиране и двукратно боядисване на стените в помещенията, в зоната на прозорците, с бял латекс | м² | 60
2.12 | Крайно почистване на строителния обект в т.ч. и стълбищната клетка | м² | 175
2.13 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км | м³ | 5
ОБЩО БЕЗ ДДС:
10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ:
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:
Словом:…………………………………………………………………………………
Подпис и печат: ………………………