Приложение № 4

(Образец на техническо предложение)

..........................................................................................................................

(фирма на участника в процедурата)

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е *

До Народното събрание на Република България

София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване за нуждите на Хранителен комплекс на Народното събрание, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ........................................................................…, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в публичното състезание за доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване за нуждите на Хранителен комплекс на Народното събрание”, съгласно условията на документацията и представената оферта.

2. Предлагам(е) да доставя(им) и да монтирам(е) следното специализирано кухненско оборудване:

| № | Наименование и характеристики на кухненското оборудване (съгласно Техническата спецификация, посочена в т. 1 , раздел I.Б от документацията за участие) | Описание на предлаганото от участника кухненското оборудване (участникът прави описание на технически и функционални характеристики на оборудването, съобразно изискванията на възложителя и задължително посочва производител/произход, марка/ модел (ако има такива ) на оборудването) | Количество (брой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Конвектомат парен, електрически програмируем, за 10 нива GN2/1 през 77 мм.; електронно управление със сензорен дисплей, сонда за контрол на вътрешната температура, памет за над 200 програми; технология за едновременно издаване на различни продукти; система за измиване с автоматични програми и вграден резервоар;3 вентилатора с ривърс система и 8 програмируеми скорости; технология за постоянно контролиране на температура и влажност; технология за бързо извличане на влажността от камерата; технология за варене и печене на пара при температури от 48°С до 130°С; технология за постоянно студена външна повърхност на конвектомата; окомплектован с водачи за тави; Мощност до 31кW; Захранване-380V |  | 2 |
| 2 | Основа за конвектомат, GN2/1, стационарна, с размери за конвектомата от позиция 1 |  | 2 |
| 3 | Подвижен душ за конвектомата от позиция 1 |  | 2 |
| 4 | Количка за съдове по Гастронорм 2хGN 1/1, 6 нива, с колела, неръждаема стомана |  | 1 |
| 5 | Шкаф-количка за чинии (затворен шкаф на 4 бр. колела) с 4 бр. прозрачни врати, за не по-малко от 84 чинии с диаметър от 18 до 25 см. |  | 1 |
| 6 | Отопляем шкаф-количка с единична врата, работна температура от 0°С до 90°С, GN2/1 на 11 нива, мощност до 2 кW |  | 1 |
| 7 | Сервитьорска количка на три нива с колела, неръждаема стомана |  | 10 |
| 8 | Аспираторен крайстенен чадър с вграден електродвигател и осветление;4 бр. филтри от лабиринтен тип, Дебит 2400 m³/h; Размери: 2400 х 1400 х 450 мм., Мощност макс. 0,45 кW; Захранване 230 V |  | 1 |
| 9 | Аспираторен стенен чадър с вграден електродвигател и осветление;4 бр. филтри от лабиринтен тип, Дебит 2200 m³/h; Размери: 1200 х 1300 х 450 мм., Мощност макс. 0,45 кW; Захранване 230 V |  | 1 |
| 10 | Аспираторен стенен чадър с вграден електродвигател и осветление;филтри от лабиринтен тип- 4 бр., Дебит 2200 m³/h;Размери: 2000 х 900 х 450 мм.Мощност макс. 0,45 кW; Захранване 230 V |  | 1 |
| 11 | Тава по Гастронорм GN 2/1-65 |  | 20 |
| 12 | Тава по Гастронорм GN 2/1-40 перфорирана |  | 5 |
| 13 | Тава по Гастронорм GN 2/1-65 перфорирана |  | 5 |
| 14 | Тава по Гастронорм GN 1/1-65 |  | 10 |
| 15 | Тава по Гастронорм GN 1/1-100 |  | 15 |
| 16 | Тава по Гастронорм GN 1/1-150 |  | 10 |
| 17 | Капак по Гастронорм GN 1/1 |  | 10 |
| 18 | Тава по Гастронорм GN 1/1-65 перфорирана |  | 5 |
| 19 | Решетка по GN 1/1 неръждаема |  | 10 |
| 20 | Стойка за 3 броя отворени пилета по GN 1/1 |  | 2 |
| 21 | Кошница неръждаема за пържене на картофи GN 1/1 |  | 2 |
| 22 | Алуминиева тава за тестени изделия 600х400х50 мм. по Евронорм |  | 20 |
| 23 | Алуминиева тава перфорирана за тестени изделия 600х400х15 мм. по Евронорм |  | 20 |
| 24 | Скара тръбна, настолна с две нагревателни зони, размери на общата полезна площ мин. 760 х 530 мм.; с възможносгт за отваряне и застопоряване, терморегулатор, чекмедже с колектор за вода; Мощност над 8 кW до 10,50 кW; Захранване 380 V |  | 1 |
| 25 | Скара тръбна, изцяло от неръждаема стомана, две секции с възможност за отделно включване, полезна площ за печене 0,230 м2, светещ ключ за управление и вана с вода против изсушаване на продукта и запалване на мазнината;Мощност до 3,5 кW; Захранване 230 V |  | 1 |
| 26 | Обръщателен тиган, електрически със съд от неръждаема стомана, с капацитет 50 литра;мощност до 9 кW; Захранване 380V |  | 1 |
| 27 | Кутер с капацитет 8 л.; две скорости: 700/1400 об./мин., управление на 24 V; Мощност до 1,25 кW; Захранване 380 V |  | 1 |
| 28 | Стелаж складов основен с четири перфорирани полици, неръждаема стомана, 1450х500х1800 мм. |  | 1 |

3. Предлаганото кухненско оборудване отговаря на действащите нормативни изисквания, български и европейски стандарти за съответния вид артикули.

4. При монтажа на кухненското оборудване ще спазвам(е) мерките по охрана на труда съгласно действащите нормативни разпоредби.

5. Приемам(е) условията за изпълнение на обществената поръчка, посочени в раздел І.Б на документацията.

6. Декларирам(е), че ще осигурявам(е) за своя сметка транспорта по доставката и разполагам(е) с необходимите за това транспортни средства.

7. Декларирам(е), че ще доставя(им) оборудването в стандартна опаковка, предпазваща ги от външни влияния, надлежно етикетирани и придружени с необходимата стандартна техническа документация на български език, в това число гаранционни карти и сертификати.

8. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е ……. (…………..) календарни дни, считано от сключването на договора за възлагането им (максимално допустимият срок е 60 /шестдесет/ календарни дни).

9. Местоизпълнение на поръчката – кухненски блок на Хранителния комплекс на Народното събрание в София, бул. „Княз Дондуков” № 2.

10. Предлагам(е) гаранционни срокове на посочените по-долу артикули от Списъка-спецификация по т. 2, както следва:

10.1. за артикул № 1 - …… (……..) години

10.2. за артикул № 2 - …… (……..) години

10.3. за артикул № 8 - …… (……..) години

10.4. за артикул № 9 - …… (……..) години

10.5. за артикул № 10 - ……. (……..) години

10.6. за артикул № 24 - …… (……..) години

10.7. за артикул № 25 - …… (……..)  години

10.8. за артикул № 26 - …… (……..)  години

10.9. за артикул № 27 - …… (……..)  години

(посочените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от определените от производителите за всеки артикул).

Гаранционните срокове започват да текат от подписването на двустранния приемателно-предавателен протокол, с който се констатира изпълнението на поръчката.

11. Предлагам(е) други условия, както следва:…………………

12. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

13. Декларирам(е), че приемам(е) условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие.

14. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца след крайния срок за получаване на оферти.

15. Прилагам(е) документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника).

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

- Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо).

- Други (по преценка на участника).

............................. 2016 г.			Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)

2. .................................

(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва техническото си предложение извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.