## KS
Приложение № 3.2
СМР – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
Количествена сметка за видовете работи
Част - Архитектурна
№ | Наименование на работите | Мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
I | Демонтажни работи:
1 | Мозайка по фасада - демонтаж, включително товарене и извозване | m2 | 2.43
2 | Мозайка по фасада (обръщане на врати и прозорци) - демонтаж, включително товарене и извозване | m2 | 36.68
3 | Преградни стени с дебелина 8 см и метална рамка от П-профил №8 - демонтаж, включително товарене и извозване | m3 | 5.52
4 | Метална решетка на английски двор - демонтаж, включително товарене и извозване | бр. | 1
II | Дограми:
5 | Mетални врати, жалузийни решетки и решетки на английските дворове - почистване, противокорозионна обработка и пребоядисване с боя с цвят по RAL 9006 | m2 | 99.91
III | Фасадни работи:
6 | Почистване на каменна фасадна стена | m2 | 69.41
7 | Полагане на нови каменни плочи с размер 58/80 см. по фасада | бр. | 10
8 | Полагане на нови каменни плочи с размер 50/75 см. по фасада | бр. | 10
9 | Полагане на нови каменни плочи с размер 52/32 см. по фасада | бр. | 1
10 | Обръщане на врати и прозорци с каменни плочи с дебелина 5 см. и ширина на обръщането 57 см. | m | 36.16
11 | Обръщане на врати и прозорци с каменни плочи с дебелина 5 см. и ширина на обръщането 53 см. | m | 24
12 | Обръщане на врати и прозорци с каменни плочи с дебелина 5 см. и ширина на обръщането 38 см. | m | 5.45
13 | Обръщане на врати и прозорци с каменни плочи с дебелина 5 см. и ширина на обръщането 15 см. | m | 8.6
IV | Монтажни работи:
14 | Метална решетка на английски двор - монтаж | бр. | 1
V | Довършителни работи:
Подове
15 | Почистване и подготовка на пода на местата на премахнатите стени | m2 | 1.53
16 | Полагане на нова циментова замазка на местата на премахнатите стени | m2 | 1.53
Стени
17 | Почистване и подготовка на стените на местата на премахнатите стени | m2 | 3.57
18 | Изкърпване и полагане на варова мазилка по стени на местата на премахнатите стени | m2 | 3.57
19 | Пoлагане на боя на варова основа, бяла | m2 | 348.45
Тавани
20 | Почистване и подготовка на таваните на местата на премахнатите стени | m2 | 1.53
21 | Изкърпване и полагане на варова мазилка по тавани на местата на премахнатите стени | m2 | 1.53
22 | Пoлагане на боя на варова основа, бяла | m2 | 153.42
Част - Електрическа
I | Демонтажни работи:
1 | Демонтаж и депониране на оборудване и апаратура от килия 10kV | бр. | 19
2 | Демонтаж и транспорт до склад на възложителя на силови маслени трансформатори 1000kVA | бр. | 3
3 | Демонтаж и транспорт до склад на възложителя на табла НН | бр. | 3
II | Монтажни работи:
4 | Доставка, монтаж на Комплектна разпределителна уредба 10kV, 20kA/1s (съгласно приложени чертежи) | к-т | 1
5 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сух силов трансформатор 10/0,4kV, 1000kVA | бр. | 3
6 | Доставка и полагане на силов кабел NA2XSY- 3х1х185/25mm² | m | 570
7 | Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за СрН MXSU-24C/1XU-3HL-1x 95-240 | бр. | 2
8 | Съединителни и ремонтни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV | бр. | 12
9 | Доставка и монтаж кабелна глава (студеносвиваема), за алуминиев кабел със сечение 70-240 mm2, за закрит монтаж | бр. | 42
10 | Шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4mm, с дебелина на покритието 80 μ | m | 100
11 | Направа на заземление | к-т | 1
12 | Предпазни капаци за съществуващи кабелни канали | m2 | 18
13 | Крепежни елементи | - | к-т
14 | Материали и аксесоари за направа на заварки | - | к-т
15 | Материали за грундиране и боядисване | - | к-т
16 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация РТ НН трансформатор | бр. | 3
17 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови прекъсвачи в съществуващо ГРТ | бр. | 1
18 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация табло UPS | бр. | 1
19 | Доставка и полагане на кабел САВТ - 3х185+95mm2 | m | 420
20 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на блокировка тип „Енерго“ | бр. | 4
21 | Доставка и полагане на кабел NYCY-fr 3x2,5mm² | m | 150
22 | Доставка и полагане на кабел NYCY-fr 4x1,5mm² | m | 400
23 | Доставка и полагане на кабел NYCY-fr 4x2,5mm² | m | 50
24 | Лампен излаз до 6м. NYY 3х1,5мм² | бр. | 27
25 | Контактен излаз до 15м. NYY 3х2,5мм² | бр. | 5
26 | Доставка и монтаж на фасунга стенна с LED 10W | бр. | 19
27 | Доставка и монтаж на ел.ключ - обикновен 10А, IP 44 | бр. | 3
28 | Доставка и монтаж на ел.ключ - девиаторен 10А, IP 44 | бр. | 6
29 | Доставка и монтаж на силов контакт монофазен 16А тип "Шуко", IP-44 | бр. | 5
30 | Пусково наладъчни работи | - | к-т
31 | Проверка заземителната инсталация от лицензирана лаборатория | бр. | 1
32 | Екзекутивна документация | бр. | 3
Забележки: 1. Количествата са без заложена фира! 2. Количествените сметки са изготвени, съгласно работния проект!
3. При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. посочени в проекта или настоящето задание, следва да се е разбира и "или еквивалентно/и"
……………..
дата
Подпис и печат:
1. …………………
(длъжност и име)
2. …………………
(длъжност и име)