## Народно събрание
Примерна спецификация на технологичното оборудване
№ | Характеристика | Размер mm | Кол
1 | Хладилна витрина за напитки, Мощност 1,4кW/230 V, канал за конденза ½ | 990х725х1520 | 3
2 | Касов апарат 0,025kw/220V | задължение на възложителя | 2
3 | Касов бокс П-образен | по арх. детайл от проекта | 1
4 | Модул за прибори, хляб и табли към линия на самообслужване от неръждаема стомана | 620х700х1500 | 3
5 | Хладилен модул с витрина за десерти с хладилна надстройка 0,4kw/220V, канал Ф50 за конденза | 1325х700х1815 | 2
6 | Хладилен модул с витрина за порционирани салати с хладилна надстройка 0,4kw/220V, канал Ф50 за конденза | 1800х700х1815 | 2
7 | Топъл модул Бен Мари с шкаф, с витрина за супи и/или основни ястия с топла надстройка и халогенно осветление, (4 GN 1/1) мощност: 2,7kw/220V, ст.вода 1/2" спирателен кран, канал Ф50 | 1325х700х1815 | 3
8 | Неутрален модул към линия на самообслужване | 700х700х900 | 2
9 | Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати 0,4kw/220V неръждаема | 1550х600х850 | 4
10 | Професионална Фреш машина 0,40kW/220V |  | 1
11 | Професионална Центрофуга за сок от твърди плодове 0,40kW/220V |  | 1
12 | Работна шкаф маса с мивка неръждаема | 1900х600х900 | 1
13 | Машина за шварц кафе 1.8kw/220V |  | 1
14 | Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V; ст.вода 3/8", канал ф50 ВиК | 630x545x470 | 1
15 | Кафемелачка капацитет на танка 1 кг; Производителност 9 кг/час; Мощност 0.2кW/230 V | 190х290х590 | 1
16 | Микровълнова професионална неръждаема, Мощност 1,2кW/230 V |  | 1
17 | Работна шкаф маса неръждаема | 1400х600х900 | 1
18 | Везна ел., Мощност 0.2кW/230 V |  | 3
19 | Плъзгач за табли | L~11920 | 1
20 | Стелаж складов на 4 нива | 1250х600х2000 | 1
21 | Хладилник среднотемпературен с една вратa 0,15kw/220V | 700х820х2070 | 5
22 | Мивка 2 вани, крайстенна, неръждаема | 2100х600х900 | 1
23 | Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот | 700х400х900 | 1
24 | Котлон 4 кръгли плочи, ел. Обща мощност: 10.4kW/400V/50÷60Hz; | 800х700х850 | 1
25 | Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот | 700х700х900 | 1
26 | Грил "Salamander", ел. Конзолно закачен на стена. Мощност: 3,9kW/400V/50÷60Hz | 600x520x530 | 1
27 | Крайстенен вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри по ОВК проект - да се остави извод за осветление 220V | 1500х900х450 | 1
28 | Работна маса островна, неръждаема с долен и среден плот | 1400х600х900 | 2
29 | Конвектомат 10хGN1/1, ел. Мощност: 18,6 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50 | 530х842х910 | 1
- | Стойка под конвектомат с водещи шини за тави |  | 1
30 | Крайстенен вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри по ОВК проект | 1000Х1000Х450 | 1
31 | Количка етажна за тави 15бр. 1/1 GN | 380x550x1820 | 1
32 | Стенна етажерка на едно ниво, неръждаема, конзолно закачена на стената | 1340х300х15 | 2
33 | Помощен плот, неръждаем | 1400х350х900 | 1
34 | Мивка за ръце |  | 1
35 | Количка за чиста посуда на три нива | 900х600х900 | 1
36 | Стелаж неръждаем на 4 нива за чисти чинии | 1250х600х2000 | 1
37 | Количка за мръсна посуда на три нива | 900х600х900 | 1
38 | Маса крайстенна за приемане на мръсни съдове, неръждаема | 1000х775х900 | 1
39 | Контейнер за отпадъци на колела |  | 1
40 | Входяща работна маса към съдомиялна машина, крайстенна с два умивални басейна. Душ със смесителна батерия и чучур, Сифон 3¾" | 1000х775х900 | 1
41 | Съдомиялна машина странично зареждане на касетата. Мощност: 6,2 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4", канал ф50 | 700х870х1510h | 1
42 | Изходяща работна маса с долен плот От неръждаема стомана | 1000х775х900 | 1
43 | Хладилник нискотемпературен с една вратa 0,4kw/220V | 700х820х2070 | 1
44 | Вентилационен чадър над "Топъл модул Бен Мари по поз.7", по ОВК проект, да се остави 220V за осветление | 2800х800х450 | 2