## Sheet1
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
За „Инженеринг – строително-монтажни работи (СМР) захранване с вода и отводняване на съблекални и санитарни помещения при кортовете на Лечебно - възстановителна база на Народното събрание – Велинград“
№ | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Количество | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС)
1 | Доставка и монтаж на РЕ тръби за външен водопровод средно с диаметър ф50 | м.л. | 150 | 10.16 | 1524
2 | Доставка и монтаж на фитинги за РЕ тръби за външен водопровод средно с диаметърф50 | комплект | 1 | 500 | 500
3 | Земни работи полагане на водопровод | м3 | 75 | 4.52 | 339
4 | Доставка на фракция обратно засипване | м3 | 70 | 28.58 | 2000.6
5 | Уплътняване обратен насип | м3 | 70 | 2.7 | 189
6 | Извозване земни маси депо | м3 | 75 | 4.37 | 327.75
7 | Доставка и монтаж ППР канализационна тръба ф160 | м.л. | 30 | 18.97 | 569.1
8 | Доставка и монтаж на РШ до 2 м. | бр. | 1 | 769.23 | 769.23
9 | Изкоп в земни почви | м3 | 72 | 4.52 | 325.44
10 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см. | м3 | 3.6 | 28.39 | 102.204
11 | Доставка на фракция обратно засипване | м3 | 66 | 28.59 | 1886.94
12 | Обратен насип | м3 | 66 | 4.78 | 315.48
13 | Уплътняване обратен насип | м3 | 66 | 2.7 | 178.2
14 | Извозване земни маси депо | м3 | 72 | 4.37 | 314.64
15 | СМР по присъединяване към улична РШ | комплект | 1 | 500 | 500
СУМА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  | 9841.584
|  |  | непредвидени 10 % |  | 984.1584
Обща прогнозна стойност |  |  |  |  | 10825.7424

## КСС
Приложение № 6А
(Образец !)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника в обществената поръчка)
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ НА СТРОЕЖ:
Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство в т.ч., изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“
№ | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност (лв.без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Част Архитектурна
1 | Спортни площадки - настилки, огради, елементи на спортното оборудване, обслужващи помещеня, трибуни за зрители с козирка и др. | комплект | 1
2 | Площадка за „фитнес на открито“ - настилка, уреди за фитнес и др. | комплект | 1
3 | Парапети при пешеходни алеи | комплект | 1
4 | Подпорни стени - финишно покритие и др. | комплект | 1
5 | Резервоар за съхранение на води за поливни нужди - хидроизолации, врати и капаци и др. | комплект | 1
6 | Метална ограда около имота - изграждане на нова ажурна ограда, рехабилитиране и боядисване на съществуващата и др. | комплект | 1
II | Част: Конструктивна
1 | Подпорни стени - обследване, укрепване и рехабилитиране при необходимост | комплект | 1
2 | Резервоар за съхранение на вода за поливни нужди - обследване укрепване и рехабилитиране при необходимост | комплект | 1
3 | Анкериране на стълбовете за осветление и за ограда в т.ч. изграждане на единични (ивични) фундаменти и др. | комплект | 1
4 | Анкериране на спортните съоръжения – уреди за фитнес на открито в т.ч. изграждане на единични (ивични) фундаменти и др. | комплект | 1
5 | Носеща конструкция от стоманобетон (фундаментна площадка) за монтаж на обслужващи помещения при спортни площадки | комплект | 1
6 | Метална конструкция за трибуните и козирка към тях при спортните площадки в т.ч. изграждане на единични (ивични) фундаменти и др. | комплект | 1
7 | Метална ограда около имота - изграждане на стоманобетонов пояс за нова ажурна ограда и др. | комплект | 1
III | Част: Водоснабдяване и Канализация
1 | Захранване на резервоара за съхранение на води за поливни нужди с отпадна минерална вода от басейна и др. | комплект | 1
2 | Водопроводно отклонение за захранване на обслужващи помещения при спортни площадки и канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води и др. | комплект | 1
3 | Помпена група към резервоар за съхранение на вода и захранващи трасета | комплект | 1
4 | Трасета за автоматизирана поливна система за напояване на озеленените площи и др. | комплект | 1
IV | Част: Електрическа
1 | Осветление - осветителни тела, стълбове по спортни площадки, алеи, пътни подходи и паркинг и др. | комплект | 1
2 | Захранване на съблекалните със санитарни помещения за спортните площадки, помпената инсталация при резервоара за вода, автоматизирана поливна система и др. | комплект | 1
3 | Захранващи трасета и табла, табла за мерене и управление, заземление и др. | комплект | 1
4 | Видеонаблюдение на спортни площадки, кът за отдих, фитнес на открито, детска площадка, алеи, подходи, паркинг и др. | комплект | 1
V | Част: Геодезическа
1 | Настилки по пътни подходи и паркинг в т.ч. бордюри и др. | комплект | 1
2 | Заснемане на съществуващите растителни видове | комплект | 1
VI | Част: Паркоустройство и благоустройство
1 | Алейна мрежа и паркови елементи - подмяна на настилки, изграждане на кът за отдих, изграждане на нови алеи и др. | комплект | 1
2 | Поливна система - програматори, датчици, тръбна мрежа, разпръсквачи и др. | комплект | 1
3 | Озеленяване - изготвяне на паспорт и фитологична оценка, мероприятия по съществуващата растителност и засаждане на нови видове, доставка и монтаж на паркови елементи и др. | комплект | 1
СУМА БЕЗ ДДС по части I+II+III+IV+V+VI:
| Словом: …………………………………………………………………………. |  | Подпис:
1. …………………...
2. …………………...