## ViK
Приложение № 1б
СПИСЪК - СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция № 2
„Доставка на материали, фасонни части и консумативи по част ВиК и ОВиК“
№ | наименование/вид | Мярка
част ВиК
1 | Адаптор казанче 1½" женски | бр.
2 | Аератор за смесителна батерия външна резба | бр.
3 | Аератор за смесителна батерия вътрешна резба | бр.
4 | Арматура за моноблок с бутон (комплект) | бр.
5 | Биде порцеланово стоящо с централен отвор за смесител | бр.
6 | Ботуш за порцеланова мивка | бр.
7 | Бърза връзка за маркуч 1/2 " (комплект) | бр.
8 | Бърза връзка за маркуч 3/4" (комплект) | бр.
9 | Водомер 1/2" студена вода | бр.
10 | Водомер 1/2" топла вода | бр.
11 | Водомер 3/4" студена вода | бр.
12 | Водомер 3/4" топла вода | бр.
13 | Гайка казанче 2 х 1½" | бр.
14 | Глава за батерия 1/2" | бр.
15 | Глава за батерия 1/2"комплект с ръкохватка | бр.
16 | Глава за батерия 1/2" керамична | бр.
17 | Гофрета казанче 1½"/ ф40 | бр.
18 | Дозатор за течен сапун 500 мл. за стенен монтаж | бр.
19 | Изолация ППР тръба ф20 - разпенен полиетилен 6 мм. | м.л.
20 | Изолация ППР тръба ф25 - разпенен полиетилен 6 мм. | м.л.
21 | Изолация ППР тръба ф32 - разпенен полиетилен 6 мм. | м.л.
22 | Изолация ППР тръба ф40 - разпенен полиетилен 10 мм. | м.л.
23 | Изолация ППР тръба ф50 - разпенен полиетилен 10 мм. | м.л.
24 | Изолация ППР тръба ф63 - разпенен полиетилен 10 мм. | м.л.
25 | Казанче пластмаса долно | бр.
26 | Калчища - плитка | бр.
27 | Канелка 1/2" | бр.
28 | Канелка 3/4" | бр.
29 | Канелка сферична 1/2" | бр.
30 | Канелка сферична 3/4" | бр.
31 | Клапан възвратен 1/2" | бр.
32 | Клапан възвратен за бойлер | бр.
33 | Комплект за монтаж на бойлер | бр.
34 | Комплект за монтаж на мивка, тоалетна чиния | бр.
35 | Комплект аксесоари за баня: стъклена сапунерка; стъклена чаша - поставка за четки за зъби, единична закачалка, поставка за тоалетна хартия, ринг - кръгъл пешкирник, единична поставка за хавлия - кърподържател. | бр.
36 | Комплект аксесоари за баня: стъклена сапунерка кръгла и стъклена чаша - поставка за четки за зъби, | бр.
37 | Комплект крепежи за керамично казанче (два броя съединителни болтове) | бр.
38 | Кран напорен за писоар 1/2" | бр.
39 | Кран напорен за писоар 3/4" | бр.
40 | Кран сферичен 1/2", месинг | бр.
41 | Кран сферичен 3/4", месинг | бр.
42 | Кран сферичен 1", месинг | бр.
43 | Кран сферичен 1¼", месинг | бр.
44 | Кран сферичен 1½", месинг | бр.
45 | Кран сферичен 2", месинг | бр.
46 | Кран сферичен мини 1/2", месинг | бр.
47 | Кран ъглов 1/2" - 1/2", месинг | бр.
48 | Кран ъглов 1/2" - 3/8", месинг | бр.
49 | Кран ъглов 1/2" -3/4", месинг | бр.
50 | Кутия - държач за 2 ролки тоалетна хартия със заключваща система, пластмаса | бр.
51 | Кутия - държач на кърпи за ръце (100 бр.) материал: удароустойчива ABS пластмаса, размери: около 280/ 150/ 80 мм | бр.
52 | Лента тефлонова 10м х 10 мм. | бр.
53 | Лента тефлонова 15м х 19 мм. | бр.
54 | Лебедка за смесител - съвместима с наличните смесители (по мостра) | бр.
55 | Маншон ф50 | бр.
56 | Маншон къс ексцентрик ф110 | бр.
57 | Маншон Ф110 | бр.
58 | Маркуч за пералня отпадна вода 300 см. | бр.
59 | Мека връзка L 20 см. 1/2" ж-ж | бр.
60 | Мека връзка L 20 см. 1/2" - 3/8" ж-ж | бр.
61 | Мека връзка L 30 см. 1/2" ж-ж | бр.
62 | Мека връзка L 30 см. 1/2" - 3/8" ж-ж | бр.
63 | Мека връзка L 40 см. 1/2" ж-ж | бр.
64 | Мека връзка L 40 см. 1/2" - 3/8 " ж-ж | бр.
65 | Мека връзка L 50 см. 1/2" ж-ж | бр.
66 | Мека връзка L 50 см. 1/2" - 3/8" ж-ж | бр.
67 | Мивка тоалетна 50 см. с централен отвор за смесител | бр.
68 | Мивка тоалетна 50 см. без отвор за смесител | бр.
69 | Мивка тоалетна 55 см. с централен отвор за смесител | бр.
70 | Мивка тоалетна 55 см. без отвор за смесител | бр.
71 | Мивка кухненска за вграждане, квадратна, алпака, за светъл отвор 50 см. | бр.
72 | Мивка аусгус | бр.
73 | Мивка за вграждане 56 см. с отвор за смесител | бр.
74 | Метална сапуниера с държач | бр.
75 | Моноблок комплект - тоалетна чиния с хоризонтално оттичане и тоалетно казанче с долно водоподаване | бр.
76 | Моноблок комплект - тоалетна чиния с вертикално оттичане и тоалетно казанче с долно водоподаване | бр.
77 | Огледало за баня - 45 х 60 см | бр.
78 | Огледало за баня - 45 х 60 см. с конзола | бр.
79 | Окачване за душ комплект | бр.
80 | ПВЦ дъга ф32 | бр.
81 | ПВЦ дъга ф50 | бр.
82 | ПВЦ дъга ф75 | бр.
83 | ПВЦ дъга ф110 | бр.
84 | ПВЦ коляно ф32 | бр.
85 | ПВЦ коляно ф50 | бр.
86 | ПВЦ коляно ф75 | бр.
87 | ПВЦ коляно ф110 | бр.
88 | ПВЦ компенсатор Ф110 | бр.
89 | ПВЦ намалител ф110/50 | бр.
90 | ПВЦ намалител ф110/75 | бр.
91 | ПВЦ намалител ф75/50 | бр.
92 | ПВЦ намалител ф75/40 | бр.
93 | ПВЦ намалител ф50/40 | бр.
94 | ПВЦ намалител ф50/32 | бр.
95 | ПВЦ намалител ф40/32 | бр.
96 | ПВЦ разклонител единичен ф110/50 | бр.
97 | ПВЦ разклонител единичен ф110/110 | бр.
98 | ПВЦ разклонител двоен ф110/50/50 | бр.
99 | ПВЦ разклонител двоен ф110/110/110 | бр.
100 | ПВЦ ревизионнен отвор ф110 | бр.
101 | ПВЦ тапа ф32 | бр.
102 | ПВЦ тапа ф40 | бр.
103 | ПВЦ тапа ф50 | бр.
104 | ПВЦ тапа ф75 | бр.
105 | ПВЦ тапа ф110 | бр.
106 | ПВЦ тройник 45° ф32/32 | бр.
107 | ПВЦ тройник 45° ф50/50 | бр.
108 | ПВЦ тройник 45° ф75/75 | бр.
109 | ПВЦ тръба ф32 гладка | м.л.
110 | ПВЦ тръба ф50 гладка | м.л.
111 | ПВЦ тръба ф75 гладка | м.л.
112 | ПВЦ тръба муфена дебелостенна ф110 | м.л.
113 | Писоар с горно (открито) захранване | бр.
114 | Полица за тоалетни принадлежности стъклена, 500 мм | бр.
115 | Поставка за тоалетна хартия | бр.
116 | Полуботуш за мивка | бр.
117 | ППР капа ф20 | бр.
118 | ППР капа ф25 | бр.
119 | ППР капа ф32 | бр.
120 | ППР капа ф40 | бр.
121 | ППР капа ф50 | бр.
122 | ППР капа ф63 | бр.
123 | ППР коляно 90° - ф20 | бр.
124 | ППР коляно 90° - ф25 | бр.
125 | ППР коляно 90° - ф32 | бр.
126 | ППР коляно 90° - ф40 | бр.
127 | ППР коляно 90° - ф50 | бр.
128 | ППР коляно 90° - ф63 | бр.
129 | ППР коляно 45° - ф20 | бр.
130 | ППР коляно 45° - ф25 | бр.
131 | ППР коляно 45° - ф32 | бр.
132 | ППР коляно 45° - ф40 | бр.
133 | ППР коляно 45° - ф50 | бр.
134 | ППР коляно 45° - ф63 | бр.
135 | ППР коляно - ф20х1/2" мъжко | бр.
136 | ППР коляно - ф25х3/4" мъжко | бр.
137 | ППР коляно - ф32х1" мъжко | бр.
138 | ППР коляно - ф25х1/2" мъжко | бр.
139 | ППР коляно - ф20х3/4" мъжко | бр.
140 | ППР коляно - ф20х1/2" женско | бр.
141 | ППР коляно - ф25х3/4" женско | бр.
142 | ППР коляно - ф32х1" женско | бр.
143 | ППР коляно - ф25х1/2" женско | бр.
144 | ППР коляно - ф20х3/4" женско | бр.
145 | ППР муфа ф20 | бр.
146 | ППР муфа ф25 | бр.
147 | ППР муфа ф32 | бр.
148 | ППР муфа ф40 | бр.
149 | ППР муфа ф50 | бр.
150 | ППР муфа ф63 | бр.
151 | ППР преход холендър ф20 | бр.
152 | ППР преход холендър ф25 | бр.
153 | ППР преход холендър/месинг 20х1/2" | бр.
154 | ППР преход холендър/месинг 25х1/2" | бр.
155 | ППР редукция 25х20 | бр.
156 | ППР редукция 32х20 | бр.
157 | ППР редукция 32х25 | бр.
158 | ППР редукция 40х32 | бр.
159 | ППР редукция 50х40 | бр.
160 | ППР редукция 63х50 | бр.
161 | ППР сферичен кран с изпускател ф20 | бр.
162 | ППР сферичен кран с изпускател ф25 | бр.
163 | ППР сферичен кран с изпускател ф32 | бр.
164 | ППР сферичен кран с изпускател ф40 | бр.
165 | ППР сферичен кран с изпускател ф50 | бр.
166 | ППР сферичен кран с изпускател ф63 | бр.
167 | ППР тапа за УКБ ф20 | бр.
168 | ППР тапа за ф20х1/2" | бр.
169 | ППР тапа за ф25х3/4" | бр.
170 | ППР тройник ф20 | бр.
171 | ППР тройник ф25 | бр.
172 | ППР тройник ф32 | бр.
173 | ППР тройник ф40 | бр.
174 | ППР тройник ф50 | бр.
175 | ППР тройник ф63 | бр.
176 | ППР тройник-редукция 20х25х20 | бр.
177 | ППР тройник-редукция 25х20х25 | бр.
178 | ППР тройник-редукция 32х20х32 | бр.
179 | ППР тройник-редукция 32х25х32 | бр.
180 | ППР тройник-редукция 40х20х40 | бр.
181 | ППР тройник-редукция 40х25х40 | бр.
182 | ППР тройник-редукция 40х32х40 | бр.
183 | ППР тройник-редукция 50х32х50 | бр.
184 | ППР тройник-редукция 50х40х50 | бр.
185 | ППР тройник-редукция 63х32х63 | бр.
186 | ППР тройник-редукция 63х40х63 | бр.
187 | ППР тройник-редукция 63х50х63 | бр.
188 | ППР тройник с вътрешна резба 20х1/2"х20 | бр.
189 | ППР тройник с вътрешна резба 25х1/2"х25 | бр.
190 | ППР тройник с вътрешна резба 25х3/4"х25 | бр.
191 | ППР тройник с вътрешна резба 32х1"х32 | бр.
192 | ППР тройник с външна резба 20х1/2"х20 | бр.
193 | ППР тройник с външна резба 25х1/2"х25 | бр.
194 | ППР тройник с външна резба 25х3/4"х25 | бр.
195 | ППР тройник с външна резба 32х1"х32 | бр.
196 | ППР тръба ф20/ PN16 за студена вода | м.л.
197 | ППР тръба ф25/ PN16 за студена вода | м.л.
198 | ППР тръба ф32/ PN16 за студена вода | м.л.
199 | ППР тръба ф40/ PN16 за студена вода | м.л.
200 | ППР тръба ф50/ PN16 за студена вода | м.л.
201 | ППР тръба ф63/ PN16 за студена вода | м.л.
202 | ППР тръба ф20/ PN20 за топла вода | м.л.
203 | ППР тръба ф25/ PN20 за топла вода | м.л.
204 | ППР тръба ф32/ PN20 за топла вода | м.л.
205 | ППР тръба ф40/ PN20 за топла вода | м.л.
206 | ППР тръба ф50/ PN20 за топла вода | м.л.
207 | ППР тръба ф63/ PN20 за топла вода | м.л.
208 | Разпределител за душ | бр.
209 | Редукция 1/2" -3/8" | бр.
210 | Розетка хромирана | бр.
211 | Ръкохватка за батерия метална | бр.
212 | Ръкохватка за батерия пластмасова | бр.
213 | Силикон санитарен бял 0,280 л. | бр.
214 | Силикон санитарен прозрачен 0,280 л. | бр.
215 | Сифон за порцеланова мивка к-т с чашка | бр.
216 | Сифон 1/2" с преливник | бр.
217 | Сифон автоматичен | бр.
218 | Сифон за писоар, хоризонтално оттичане | бр.
219 | Сифон за писоар, вертикално оттичане | бр.
220 | Сифон тръбен за мивка, 1¼” | бр.
221 | Сифон тръбен за биде, 1¼” | бр.
222 | Сифон мека връзка комплект с витло | бр.
223 | Сифон рогов подов ф50 | бр.
224 | Скоба за ППР тръба ф20 | бр.
225 | Скоба за ППР тръба ф25 | бр.
226 | Скоба за ППР тръба ф32 | бр.
227 | Скоба за ППР тръба ф40 | бр.
228 | Скоба за ППР тръба ф50 | бр.
229 | Скоба за ППР тръба ф63 | бр.
230 | Слушалка за душ с ограничител на дебит 6-8 л./мин. | бр.
231 | Смесител стенен за душ/вана, едноръкохватков, месинг, БДС EN 817:2008, стандартно присъединяване с холендри и розетки, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, аератор на чучура, тегло минимум 2 кг. | бр.
232 | Смесител за биде, едноръкохватков, месинг, БДС EN 817:2008, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, аератор, меки връзки и тегло минимум 2 кг. | бр.
233 | Смесител стенен за умивалник, месинг, БДС EN 817:2008/200:2008, стандартно присъединяване с холендри и розетки, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, аератор, тегло минимум 2 кг. | бр.
234 | Смесител стенен за кухня, месинг, БДС EN 817:2008/200:2008, стандартно присъединяване с холендри и розетки, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, въртящ се тръбен чучур с аератор, тегло минимум 2 кг. | бр.
235 | Смесител стоящ за умивалник, месинг, БДС EN 817:2008, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, аератор, меки връзки и тегло минимум 2 кг. | бр.
236 | Смесител стоящ едноръкохватков с къс чучур, месинг, БДС EN 817:2008, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, аератор, меки връзки и тегло минимум 2 кг. | бр.
237 | Смесител стоящ за кухня, месинг, БДС EN 200:2008, с керамичен затварящ механизъм, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, въртящ се тръбен чучур с аератор, меки връзки и тегло минимум 2 кг. | бр.
238 | Стъклена сапуниера с държач | бр.
239 | Стъклена чаша с държач | бр.
240 | Тапа за мивка керамична | бр.
241 | Тапа за мивка метална | бр.
242 | Тефлонов конец за резби (опаковка 150 м') | бр.
243 | Тоалетна седалка, материал PVC - с пластмасови крепежи | бр.
244 | Тоалетна седалка, материал дуропласт - с пластмасови крепежи | бр.
245 | Тоалетна седалка, материал термопласт - с пластмасови крепежи | бр.
246 | Тоалетна чиния стояща с хоризонтално оттичане | бр.
247 | Тоалетна чиния стояща с вертикално оттичане | бр.
248 | УКБ комплект за батерия 20х1/2" | бр.
249 | Умивалник пластмасов 400 х 450 мм. | бр.
250 | Уплътнение гумено 3/8" - 1" | бр.
251 | Уплътнение за водомер 1/2" и 3/4" пластмаса бяла | бр.
252 | Уплътнение за водомер 3/4" клингерит | бр.
253 | Швимер-пълнещо у-во за порцеланово казанче, странично захранване | бр.
254 | Швимер-пълнещо у-во за порцеланово казанче, долно захранване | бр.
255 | Шлаух за душ, двойнооплетен 200 см. | бр.
256 | Шлаух за пералня 150 см. | бр.
257 | Шлаух за пералня 300 см. | бр.
258 | Щанга за душ | бр.
Поцинковани тръби и фитинги:
259 | капа 1/2" | бр.
260 | капа 3/4" | бр.
261 | капа 1" | бр.
262 | капа 1¼" | бр.
263 | капа 1½" | бр.
264 | капа 2" | бр.
265 | коляно 90 - 1/2" | бр.
266 | коляно 90 - 3/4" | бр.
267 | коляно 90- 1" | бр.
268 | коляно 90 - 1½" | бр.
269 | коляно 90 - 1¼" | бр.
270 | коляно 90 - 2" | бр.
271 | коляно-намалител 3/4"х1/2" | бр.
272 | коляно-намалител 1" х1/2" | бр.
273 | коляно-намалител 1"х3/4" | бр.
274 | коляно-намалител 1¼" х 1" | бр.
275 | коляно-намалител 2" х 1¼" | бр.
276 | коляно-нипел - 3/8" | бр.
277 | коляно-нипел - 1/2" | бр.
278 | коляно-нипел - 3/4" | бр.
279 | коляно-нипел - 1" | бр.
280 | коляно-нипел - 1¼" | бр.
281 | коляно-нипел - 1½" | бр.
282 | коляно-нипел - 2" | бр.
283 | кръстач 1/2" | бр.
284 | кръстач 3/4" | бр.
285 | кръстач 1" | бр.
286 | кръстач 1¼" | бр.
287 | кръстач 1½" | бр.
288 | кръстач 2" | бр.
289 | Лепило за ПВЦ - 0,300 л. | бр.
290 | муфа 1/2" | бр.
291 | муфа 3/4" | бр.
292 | муфа 1" | бр.
293 | муфа 1¼" | бр.
294 | муфа 1½" | бр.
295 | муфа 2" | бр.
296 | муфа-намалител 1/2" х 3/8" | бр.
297 | муфа-намалител 3/4" х 1/2" | бр.
298 | муфа-намалител 1" х 1/2" | бр.
299 | муфа-намалител 1" х 3/4" | бр.
300 | муфа-намалител 1¼" х 3/4" | бр.
301 | муфа-намалител 1¼" х 1" | бр.
302 | муфа-намалител 1½" х 1/2" | бр.
303 | муфа-намалител 1½" х 1¼" | бр.
304 | муфа-намалител 2" х 1" | бр.
305 | муфа-намалител 2" х 1½" | бр.
306 | муфа-намалител 2" х 1½" | бр.
307 | муфа-нипел 1/2" | бр.
308 | муфа-нипел 3/4" | бр.
309 | муфа-нипел 1" | бр.
310 | муфа-нипел 1¼" | бр.
311 | муфа-нипел 1½" | бр.
312 | нипел двоен 3/8" | бр.
313 | нипел двоен1/2" | бр.
314 | нипел двоен 3/4" | бр.
315 | нипел двоен 1" | бр.
316 | нипел двоен 1¼" | бр.
317 | нипел двоен 1½" | бр.
318 | нипел двоен 2" | бр.
319 | нипел-намалител 3/4" х 3/8" | бр.
320 | нипел-намалител 3/4" х 1/2" | бр.
321 | нипел-намалител 1" х 1/2" | бр.
322 | нипел-намалител 1" х 3/4" | бр.
323 | нипел-намалител 1¼" х 3/4" | бр.
324 | нипел-намалител 1¼" Х 1" | бр.
325 | нипел-намалител 1½" х 3/4" | бр.
326 | нипел-намалител 1½" х 1" | бр.
327 | нипел-намалител 1½" х 1¼" | бр.
328 | нипел-намалител 2" х 1" | бр.
329 | нипел-намалител 2" х 1¼" | бр.
330 | нипел-намалител 2" х 1½" | бр.
331 | Пружина за отпушване на канали 6 мм. | бр.
332 | Пружина за отпушване на канали 8 мм. | бр.
333 | Пружина за отпушване на канали 10 мм. | бр.
334 | тапа 1/2" | бр.
335 | тапа 3/4" | бр
336 | тапа 1" | бр.
337 | тапа 1¼" | бр.
338 | тапа 1½" | бр.
339 | тапа 2" | бр.
340 | Течен тефлон - 100 мл. | бр.
341 | тройник - 1/2" | бр.
342 | тройник - 3/4" | бр.
343 | тройник -1" | бр.
344 | тройник 1¼" | бр.
345 | тройник 1½" | бр.
346 | тройник 2" | бр.
347 | тройник-намалител - 3/4"х1/2" | бр.
348 | тройник-намалител - 1"х1/2" | бр.
349 | тройник-намалител - 1"х3/4" | бр.
350 | тройник-намалител - 1¼"х1/2" | бр.
351 | тройник-намалител -1¼"х3/4" | бр.
352 | тройник-намалител - 1¼"х1" | бр.
353 | тройник-намалител - 1½" х1/2" | бр.
354 | тройник-намалител -1½" х3/4" | бр.
355 | тройник-намалител - 1½" х1" | бр.
356 | тройник-намалител - 2" х3/4" | бр.
357 | тройник-намалител - 2" х1" | бр.
358 | тройник-намалител -2" х1¼" | бр.
359 | тройник-намалител - 2" х1½" | бр.
360 | тръба поцинкована 1/2" | м.л.
361 | тръба поцинкована 3/4" | м.л.
362 | тръба поцинкована 1" | м.л.
363 | тръба поцинкована 1¼" | м.л.
364 | тръба поцинкована 1½" | м.л.
365 | тръба поцинкована 2" | м.л.
366 | холендър 1/2" | бр.
367 | холендър 3/4" | бр.
368 | холендър 1" | бр.
369 | холендър 1¼" | бр.
370 | холендър 1½" | бр.
371 | холендър 2" | бр.
372 | ВРН 3/4" х1/2" | бр.
373 | ВРН 1"х1/2" | бр.
374 | ВРН 1" х 3/4" | бр.
375 | ВРН 1¼" х 1/2" | бр.
376 | ВРН 1¼" х 3/4" | бр.
377 | ВРН 1¼" х 1" | бр.
378 | ВРН 1½" х 1/2" | бр.
379 | ВРН 1½" х 3/4" | бр.
380 | ВРН 1½" х 1" | бр.
381 | ВРН 1½" х1¼" | бр.
382 | ВРН 2" х 1/2" | бр.
383 | ВРН 2" х 3/4" | бр.
384 | ВРН 2" х 1" | бр.
385 | ВРН 2" х1¼" | бр.
386 | ВРН 2" х 1½" | бр.
част ОВиК
387 | Адаптор ф16 х 32 мъжко | бр.
388 | Адаптор ф16 х 32 женско | бр.
389 | Алуминиево тиксо, самозалепващо, ширина на ролката: 50 мм., дължина на ролката: 50 м., дебелина на тиксото мин.70 микрона | бр.
390 | Вентил радиаторен прав 1/2" | бр.
391 | Вентил радиаторен ъглов 1/2" | бр.
392 | Вентил радиаторен прав 1/2" х16 с адаптор | бр.
393 | Вентил радиаторен ъглов 1/2" х16 с адаптор | бр.
394 | Вентил секретен прав 1/2" | бр.
395 | Вентил секретен ъглов 1/2" | бр.
396 | Вентил секретен прав 1/2" х16 с адаптор | бр.
397 | Вентил секретен ъглов 1/2" х16 с адаптор | бр.
398 | Вентил термостатен прав 1/2" | бр.
399 | Вентил термостатен ъглов 1/2" | бр.
400 | Възвратен клапан 1/2" | бр.
401 | Възвратен клапан 3/4" | бр.
402 | Въздуховод, гъвкав, алуминиев - Ф100, 3 л.м. | бр.
403 | Газ кислород | бр.
404 | Гарнитура 1" | бр.
405 | Гарнитури разни радиаторни | бр.
406 | Глидер алуминиев за радиатор Н300 | бр.
407 | Глидер алуминиев за радиатор Н500 | бр.
408 | Глидер алуминиев за радиатор Н600 | бр.
409 | Глидер алуминиев за радиатор Н1000 | бр.
410 | Двойнолепяща лента, бяла, пореста, устойчива на стареене, UV-лъчи, влага, температурни колебания, каучуково лепило от двете страни, дебелина 1,5 - 2 мм., ширина мин. 25 мм., дължина на ролката мин. 2 м. | бр.
411 | Дюбел за една тръба | бр.
412 | Дюбел за две тръби | бр.
413 | Конзола за алуминиев радиатор права, комплект с дюбели | бр.
414 | Конзола за алуминиев радиатор ъглова, комплект с дюбели | бр.
415 | Конзола за лира, комплект с дюбели | бр.
416 | Лира за баня, 700 W | бр.
417 | Метални скоби за водни съединения - 9-12 мм. до 32-50 мм. | бр.
418 | Нипел радиаторен 1" | бр.
419 | Обезвъздушител ръчен 1" | бр.
420 | Обезвъздушител автоматичен 1" | бр.
421 | Обезвъздушител ръчен 1/2" | бр.
422 | Обезвъздушител автоматичен 1/2" | бр.
423 | Окомплектовка за алуминиев радиатор - комплект | бр.
424 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16 | м.л.
425 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф20 | м.л.
426 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф25 | м.л.
427 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф32 | м.л.
428 | Сферичен кран женски/женски 1/2" | бр.
429 | Сферичен кран женски/женски 3/4" | бр.
430 | Сферичен кран мъжки/женски 1/2" | бр.
431 | Сферичен кран мъжки/женски 3/4" | бр.
432 | Сферичен кран с холендър 1/2" | бр.
433 | Сферичен кран с холендър 3/4" | бр.
434 | Сферичен кран с изпразнител 1/2" | бр.
435 | Сферичен кран с изпразнител 3/4" | бр.
436 | Тапа за алуминиев радиатор | бр.
437 | Тапа с обезвъздушител за алуминиев радиатор | бр.
438 | Термоглава 1/2" | бр.
439 | Тръба черна 1/2" - 3 метра | бр.
440 | Тръба черна 3/4" - 3 метра | бр.
441 | Тръба черна 1" - 3 метра | бр.
442 | Тръба черна 1¼" - 3 метра | бр.
443 | Тръба черна 1½" - 3 метра | бр.
444 | Холендър ъглов 1/2" | бр.
445 | Холендър прав 1/2" | бр.
446 | Щуцер 1" | бр.
Фитинги за тръба с алуминиева вложка:
447 | Адаптор мъжки ф16 | бр.
448 | Адаптор мъжки ф20 | бр.
449 | Адаптор мъжки ф25 | бр.
450 | Адаптор мъжки ф32 | бр.
451 | Адаптор женски ф16 | бр.
452 | Адаптор женски ф20 | бр.
453 | Адаптор женски ф25 | бр.
454 | Адаптор женски ф32 | бр.
455 | Куплунг ф16, | бр.
456 | Куплунг ф20 | бр.
457 | Куплунг ф25 | бр.
458 | Куплунг ф32 | бр.
459 | Куплунг-редукция ф16 | бр.
460 | Куплунг-редукция ф20 | бр.
461 | Куплунг-редукция ф25 | бр.
462 | Куплунг-редукция ф32 | бр.
463 | Коляно мъжко ф16 | бр.
464 | Коляно мъжко ф20 | бр.
465 | Коляно мъжко ф25 | бр.
466 | Коляно мъжко ф32 | бр.
467 | Коляно женско ф16 | бр.
468 | Коляно женско ф20 | бр.
469 | Коляно женско ф25 | бр.
470 | Коляно женско ф32 | бр.
471 | Тройник мъжки ф16 | бр.
472 | Тройник мъжки ф20 | бр.
473 | Тройник мъжки ф25 | бр.
474 | Тройник мъжки ф32 | бр.
475 | Тройник женски ф16 | бр.
476 | Тройник женски ф20 | бр.
477 | Тройник женски ф25 | бр.
478 | Тройник женски ф32 | бр.
Фитинги за черна тръба:
479 | Черно коляно 90* - Ф 21.3 - 1/2" | бр.
480 | Черно коляно 90* - Ф 26.9 - 3/4" | бр.
481 | Черно коляно 90* - Ф 33.7 - 1" | бр.
482 | Черно коляно 90* - Ф 42.4 - 1¼" | бр.
483 | Черно коляно 90* - Ф 48.3 - 1½" | бр.
484 | Черна муфа за челно заваряване 1/2" | бр.
485 | Черна муфа за челно заваряване 3/4" | бр.
486 | Черна муфа за челно заваряване 1" | бр.
487 | Черна муфа за челно заваряване 1¼" | бр.
488 | Черна муфа за челно заваряване 1½" | бр.
489 | Черен тройник Ф 21.3 - 1/2" | бр.
490 | Черен тройник Ф 26.9 - 3/4" | бр.
491 | Черен тройник Ф 33.7 - 1" | бр.
492 | Черен тройник Ф 42.4 - 1¼" | бр.
493 | Черен тройник Ф 48.3 - 1½" | бр.
494 | Черна капа Ф 33.7 - 1" | бр.
495 | Черна капа Ф 42.4 - 1¼" | бр.
496 | Черна капа Ф 48.3 - 1½" | бр.
497 | Черна редукция Ф26.9 х Ф21.3 | бр.
498 | Черна редукция Ф33.7 х Ф21.3 | бр.
499 | Черна редукция Ф33.7 х Ф26.9 | бр.
500 | Черна редукция Ф42.4 х Ф21.3 | бр.
501 | Черна редукция Ф42.4 х Ф26.9 | бр.
502 | Черна редукция Ф42.4 х Ф33.7 | бр.
503 | Черна редукция Ф48.3 х Ф21.3 | бр.
504 | Черна редукция Ф48.3 х Ф26.9 | бр.
505 | Черна редукция Ф48.3 х Ф33.7 | бр.
506 | Заваръчна тел за телопадаващо ф 1,2 мм, 18 кг. | бр./опак.
507 | Електроди стоманени 2,5 мм., кутия 1,7 кг. | бр/кутия
508 | Електроди стоманени 2,5 мм., кутия 5 кг. | бр/кутия
509 | Сребърен припой, 40 % обмазан, 47 ф 1,5мм | бр.
510 | Сребърен припой, 40 % обмазан, 47 ф2,0 мм | бр.
511 | Припой (калай за запояване, тинол) с диаметър Ф1 mm, тегло 0.250 kg, съдържание на калай, олово (Sn60Pb40). | бр.
При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н., в Списък-спецификацията, следва да се разбира и "или еквивалентно/и"